CLIENTE:

UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

MEMORIA DE CÁLCULO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDAÇÃO

FASE: PROJETO EXECUTIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO  DO  SETOR  DE  OVINOCULTURA E     CAPRINOCULTURA - APRISCO TÉRREO

ENDEREÇO: VILA MERCÊS, GONÇALO DOS CAMPOS, FEIRA DE SANTANA/BA.

DATA: OUTUBRO/2017                                                                           REV 00

Quantitativos e Carregamentos das Vigas e Lajes:

------------------------------------------------------------------------------

C:JF20_17_TÉRREO

------------------------------------------------------------------------------

$     Pasta C:JF20_17_TÉRREO

$     Pavimento TÉRREO      Projeto 3

$     UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Planta lida do edifício

=======================

Edifício ..... JF20_17_

Projeto    1

Planta ....... TÉRREO

Projeto    3

Cliente ...... UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Título planta. TÉRREO

Definição de Pisos

------------------

Piso    Título        Cota    P.D.    Seção

1     TÉRREO         1.50   1.50      1    CON  TERREO

Quantitativos

-------------

Elemento     Área        Área de    Volume de  Comprimento  Comprimento

Estruturada    formas     concreto       linear   médio vãos

(m2)         (m2)         (m3)          (m)          (m)

V1          1.01         8.03          .50         7.05         3.52

V2           .22         1.91          .11         1.68         1.68

V3           .46         3.70          .23         3.25         1.62

V4          1.06         8.44          .53         7.40         3.70

V5           .25         2.07          .13         1.82         1.82

V6           .59         4.80          .29         4.21         2.11

V7           .60         5.15          .30         4.51         4.51

V8           .35         3.02          .18         2.65         2.65

V9           .48         3.87          .24         3.39         1.70

---------    ---------    ---------    ---------    ---------

5.03        41.01         2.52        35.97         2.57

Volume de

topo (m3)

P1           .06         1.62          .08          .03

P2           .06         1.62          .08          .03

P3           .06         1.62          .08          .03

P4           .06         1.62          .08          .03

P5           .06         1.62          .08          .03

---------    ---------    ---------    ---------

.28         8.10          .42          .14

---------    ---------    ---------

Total          5.31        49.11         2.94

Espessura média das lajes =    55.3 cm

Legenda

--------

Área Estruturada   Área estimada de referência para medição do projeto

estrutural. Soma da área em planta de vigas, pilares e

lajes, exceto furos com menos de     .50 m2.

Área de formas     Área estimada para formas de madeira, considerando fundo

das lajes e vigas, laterais de vigas e de pilares.

Volume de concreto Somatória aproximada dos volumes de vigas, pilares e lajes.

Comprimento linear Medida das distâncias entre faces de apoios de vigas,

considerando vão estrutural.

Comprimento médio  Comprimento médio dos vãos estruturais de vigas.

Volume de topo     Volume estimado na região do pilar entre as faces mais

altas e baixas de viga e lajes que apoiam no pilar.

Espessura média    Volume total concreto dividido pela área estruturada,

das lajes          sem considerar região de cortinas.

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    1

---------------------------------------------------------

Tipos de cargas

---------------

Nome        Perma   Aciden    Unid    Descrição

CONCRETO    2.500     .000    tf/m3   Peso especifico do concreto

Cargas definidas

----------------

Viga     1     Distribuida nós    1 A   18    Valor=    .470 tf/m

Viga     1     Distribuida nós   19 A   20    Valor=    .470 tf/m

Viga     2     Distribuida nós   21 A   15    Valor=    .470 tf/m

Viga     3     Distribuida nós    6 A    9    Valor=    .540 tf/m

Viga     4     Distribuida nós   11 A   13    Valor=    .470 tf/m

Viga     4     Distribuida nós   10 A   11    Valor=    .470 tf/m

Viga     5     Distribuida nós   22 A    1    Valor=    .470 tf/m

Viga     6     Distribuida nós   11 A   23    Valor=    .470 tf/m

Viga     6     Distribuida nós   24 A   25    Valor=    .470 tf/m

Viga     7     Distribuida nós    7 A    3    Valor=    .470 tf/m

Viga     8     Distribuida nós    8 A    4    Valor=    .540 tf/m

Viga     9     Distribuida nós   13 A   26    Valor=    .470 tf/m

Viga     9     Distribuida nós   27 A   28    Valor=    .470 tf/m

Cargas sobre as lajes

---------------------

Laje     C.Dist       P.P.

(tf/m2)     (tf/m2)

Cargas nos vãos da VIGA    1

----------------------------

VÃO= 1 /L=  181.77 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .00   COMPR=  1.82

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=   .07

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    5   APOIO=    2

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .00   COMPR=  1.75

VÃO= 2 /L=  565.00 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .00   COMPR=  5.65

2- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.95

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    7   APOIO=    2

2- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  4.30

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    8   APOIO=    2

2- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .07   COMPR=  5.51

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .00   .00   .25   .07   1

2     .14     .00    .00   .00   .25   .07   1

3     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    2

----------------------------

VÃO= 1 /L=  174.77 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .00   COMPR=  1.75

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .07   COMPR=  1.68

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .00   .00   .25   .07   1

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    3

----------------------------

VÃO= 1 /L=   69.00 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .72   INÍCIO=   .00   COMPR=   .69

VÃO= 2 /L=  270.00 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .72   INÍCIO=   .00   COMPR=  2.70

2- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  1.35

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    8   APOIO=    1

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .00   .00   .25   .07   1

2     .14     .00    .00   .00   .25   .07   1

3     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    4

----------------------------

VÃO= 1 /L=  183.67 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .65   INÍCIO=   .00   COMPR=  1.84

VÃO= 2 /L=  570.91 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .65   INÍCIO=   .00   COMPR=  5.71

2- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.98

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    7   APOIO=    1

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .00   .00   .25   .07   1

2     .14     .00    .00   .00   .25   .07   1

3     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    5

----------------------------

VÃO= 1 /L=  201.99 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .05   COMPR=  1.97

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .20   COMPR=  1.82

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .40     .05    .00   .00   .25   .07   1

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    6

----------------------------

VÃO= 1 /L=   78.77 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .00   COMPR=   .74

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=   .07

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    4   APOIO=    1

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .00   COMPR=   .59

VÃO= 2 /L=  416.58 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .05   COMPR=  4.07

2- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.15

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    2   APOIO=    2

2- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .20   COMPR=  3.77

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .00   .00   .25   .07   1

2     .40     .05    .00   .00   .25   .07   1

3     .40     .05

Cargas nos vãos da VIGA    7

----------------------------

VÃO= 1 /L=  458.49 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .00   COMPR=  4.58

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  1.93

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    3   APOIO=    1

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=  1.93   COMPR=  2.65

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .00   .00   .25   .07   1

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    8

----------------------------

VÃO= 1 /L=  264.99 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .72   INÍCIO=   .00   COMPR=  2.65

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .00   .00   .25   .07   1

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    9

----------------------------

VÃO= 1 /L=   49.32 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .00   COMPR=   .44

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=   .07

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    4   APOIO=    2

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .00   COMPR=   .28

VÃO= 2 /L=  364.08 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .05   COMPR=  3.54

2- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  1.12

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    3   APOIO=    2

2- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .20   COMPR=  3.24

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .00   .00   .25   .07   1

2     .40     .05    .00   .00   .25   .07   1

3     .40     .05

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas             23.49 tf

Pilares            1.05 tf  (PP      1.05 tf     Outras       .00 tf)

----------

Total             24.54 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    2

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas              6.68 tf

Pilares            1.05 tf  (PP      1.05 tf     Outras       .00 tf)

----------

Total              7.73 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    3

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas             16.81 tf

Pilares             .00 tf  (PP       .00 tf     Outras       .00 tf)

----------

Total             16.81 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    4

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas               .00 tf

Pilares             .00 tf  (PP       .00 tf     Outras       .00 tf)

----------

Total               .00 tf

FIM

------------------------------------------------------------------------------

C:JF20_17_ODONTO\SUPERIOR

------------------------------------------------------------------------------

$     Pasta C:\TQS\JF20_17_ODONTO\SUPERIOR

$     Pavimento SUPERIOR    Projeto 4

$     Edifício  JF20_17_ODONTO  Projeto 1

$     AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO

$     UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Planta lida do edifício

=======================

Edifício ..... JF20_17_ODONTO

Projeto    1

Planta ....... SUPERIOR

Projeto    4

Título geral.. AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO

Cliente ...... UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Título planta. SUPERIOR

Definição de Pisos

------------------

Piso    Título        Cota    P.D.    Seção

2     SUPERIOR       4.39   2.89      1    CON

Quantitativos

-------------

Elemento     Área        Área de    Volume de  Comprimento  Comprimento

Estruturada    formas     concreto       linear   médio vãos

(m2)         (m2)         (m3)          (m)          (m)

V1           .79         5.76          .40         5.65         5.65

V2          1.01         6.61          .50         7.12         3.56

V3           .22         1.71          .11         1.68         1.68

V4           .80         5.75          .40         5.64         5.64

V5           .25         1.86          .13         1.82         1.82

V6           .88         5.84          .44         6.19         2.06

V7           .62         4.13          .31         4.58         4.58

V8           .75         5.50          .38         5.39         1.80

---------    ---------    ---------    ---------    ---------

5.33        37.16         2.66        38.07         2.93

Volume de

topo (m3)

P1           .06         3.12          .16          .03

P2           .06         3.12          .16          .03

P3           .06         3.12          .16          .03

P4           .06         3.12          .16          .03

P5           .06         3.12          .16          .03

---------    ---------    ---------    ---------

.28        15.61          .81          .14

L1          2.52         2.52          .33

L2         10.36        10.36         1.24

L3          3.23         3.23          .39

L4         10.87        10.87         1.30

L5         13.09        13.09         1.57

---------    ---------    ---------

40.08        40.08         4.83

---------    ---------    ---------

Total         45.69        92.84         8.31

Espessura média das lajes =    18.2 cm

Legenda

--------

Área Estruturada   Área estimada de referência para medição do projeto

estrutural. Soma da área em planta de vigas, pilares e

lajes, exceto furos com menos de     .50 m2.

Área de formas     Área estimada para formas de madeira, considerando fundo

das lajes e vigas, laterais de vigas e de pilares.

Volume de concreto Somatória aproximada dos volumes de vigas, pilares e lajes.

Comprimento linear Medida das distâncias entre faces de apoios de vigas,

considerando vão estrutural.

Comprimento médio  Comprimento médio dos vãos estruturais de vigas.

Volume de topo     Volume estimado na região do pilar entre as faces mais

altas e baixas de viga e lajes que apoiam no pilar.

Espessura média    Volume total concreto dividido pela área estruturada,

das lajes          sem considerar região de cortinas.

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    1

---------------------------------------------------------

Tipos de cargas

---------------

Nome        Perma   Aciden    Unid    Descrição

CONCRETO    2.500     .000    tf/m3   Peso especifico do concreto

Cargas definidas

----------------

Viga     1     Distribuida nós    1 A    2    Valor=    .470 tf/m

Viga     1     Concentrada nó    16           Valor=    .030 tf

Viga     2     Distribuida nós   17 A   18    Valor=    .470 tf/m

Viga     2     Concentrada nó    19           Valor=    .030 tf

Viga     2     Concentrada nó    19           Valor=    .030 tf

Viga     2     Distribuida nós    7 A   20    Valor=    .300 tf/m

Viga     2     Concentrada nó    20           Valor=    .020 tf

Viga     3     Distribuida nós   21 A    5    Valor=    .470 tf/m

Viga     3     Distribuida nós   22 A   21    Valor=    .300 tf/m

Viga     4     Distribuida nós    3 A   10    Valor=    .470 tf/m

Viga     4     Distribuida nós   23 A   24    Valor=   3.276 tf/m

Viga     5     Distribuida nós   25 A    7    Valor=    .300 tf/m

Viga     6     Distribuida nós    3 A   26    Valor=    .470 tf/m

Viga     6     Distribuida nós   27 A   28    Valor=    .470 tf/m

Viga     6     Distribuida nós   29 A    1    Valor=    .470 tf/m

Viga     8     Distribuida nós   30 A    2    Valor=    .470 tf/m

Viga     8     Distribuida nós   31 A   32    Valor=    .470 tf/m

Viga     8     Distribuida nós   10 A   33    Valor=    .470 tf/m

Laje     1     Distribuida nós   34 A   15    Valor=    .300 tf/m

Laje     2     Distribuida nós   36 A   37    Valor=    .470 tf/m

Laje     4     Distribuida nós   38 A   39    Valor=    .470 tf/m

Cargas sobre as lajes

---------------------

Laje     C.Dist       P.P.

(tf/m2)     (tf/m2)

1       .40          .33

2       .40          .30

3       .40          .30

4       .40          .30

5       .40          .30

Influência das lajes

--------------------

Laje    1   Tipo G  P=   1.80    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 13.0 área=   2.5   14 V2    E .308      .555      123.      .449

6 V6    E .692     1.246      198.      .630

1 LIVRE   .000      .000      124.      .000

15 LIVRE   .000      .000      204.      .000

Laje    2   Tipo G  P=   7.25    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 12.0 área=  10.4    6 V2    E .269     1.955      288.      .679

8 V2    E .246     1.785      263.      .679

9 V8      .063      .457      186.      .246

2 V1      .313     2.272      551.      .412

1 V6    E .108      .785      190.      .413

Laje    3   Tipo G  P=   2.26    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 12.0 área=   3.2   12 V3      .137      .311      161.      .193

5 V6    E .387      .876      201.      .436

6 V2    E .192      .434      123.      .352

14 V2    E .058      .131       37.      .352

7 V5      .225      .510      201.      .254

Laje    4   Tipo G  P=   7.61    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 12.0 área=  10.9   13 V4      .109      .831      259.      .321

10 V8      .022      .168       36.      .463

11 V8      .225     1.715      370.      .464

9 V2    E .189     1.441      256.      .563

8 V7    E .454     3.458      443.      .780

Laje    5   Tipo G  P=   9.16    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 12.0 área=  13.1    3 V4      .108      .991      284.      .349

13 V7    E .436     3.992      445.      .896

8 V2    E .190     1.737      281.      .618

6 V6      .114     1.045      208.      .502

5 V6      .118     1.078      215.      .502

4 V6      .035      .319       64.      .502

Laje    1   Tipo G  P=    .61    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 13.0 área=   2.5   14 V2    E .429      .263      123.      .213

6 V6    E .571      .350      198.      .177

1 LIVRE   .000      .000      124.      .000

15 LIVRE   .000      .000      204.      .000

Laje    2   Tipo G  P=    .88    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 12.0 área=  10.4    6 V2    E .218      .192      288.      .067

8 V2    E .199      .176      263.      .067

9 V8      .053      .046      186.      .025

2 V1      .456      .403      551.      .073

1 V6    E .074      .065      190.      .034

Laje    4   Tipo G  P=   2.07    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 12.0 área=  10.9   13 V4      .106      .219      259.      .085

10 V8      .010      .021       36.      .057

11 V8      .102      .212      370.      .057

9 V2    E .166      .344      256.      .135

8 V7    E .616     1.278      443.      .288

Cargas nos pilares

------------------

Pilar   Carga da    Vento    MX      MY   Peso Próprio / pisos

laje (TF)                              2

1        .56               .0      .0      .40

CL+PP      .97

2        .29               .0      .0      .40

CL+PP      .70

3        .10               .0      .0      .40

CL+PP      .50

Carga adicional lançada:                     .12

4        .21               .0      .0      .40

CL+PP      .61

5        .20               .0      .0      .40

CL+PP      .61

Cargas nos vãos da VIGA    1

----------------------------

VÃO= 1 /L=  565.02 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=   1.13   INÍCIO=   .00   COMPR=  5.65

1- CONCENTR. PMAX=    .03   APLIC.=  3.15

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .12   .00   .25   .07   5

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    2

----------------------------

VÃO= 1 /L=  181.77 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .35   INÍCIO=   .00   COMPR=   .51

1- PARC.DIST.PMAX=   1.01   INÍCIO=   .51   COMPR=  1.30

1- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .00   COMPR=  1.82

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=   .07

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    5   APOIO=    2

1- PARC.DIST.PMAX=    .30   INÍCIO=   .00   COMPR=   .56

1- CONCENTR. PMAX=    .02   APLIC.=   .56

VÃO= 2 /L=  565.00 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=   1.36   INÍCIO=   .00   COMPR=  2.95

2- PARC.DIST.PMAX=   1.44   INÍCIO=  2.95   COMPR=  2.70

2- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .00   COMPR=  5.65

2- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.95

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    7   APOIO=    2

2- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .07   COMPR=  3.11

2- CONCENTR. PMAX=    .06   APLIC.=  3.15

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .12   .00   .25   .07   5

2     .14     .00    .12   .00   .25   .07   2

3     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    3

----------------------------

VÃO= 1 /L=  174.77 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .37   INÍCIO=   .00   COMPR=  1.75

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .17   COMPR=  1.58

1- PARC.DIST.PMAX=    .30   INÍCIO=   .07   COMPR=   .10

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .12   .00   .25   .07   8

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    4

----------------------------

VÃO= 1 /L=  570.91 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .35   INÍCIO=   .00   COMPR=  2.98

1- PARC.DIST.PMAX=    .41   INÍCIO=  2.98   COMPR=  2.73

1- PARC.DIST.PMAX=    .65   INÍCIO=   .00   COMPR=  5.71

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.98

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    7   APOIO=    1

1- PARC.DIST.PMAX=   3.28   INÍCIO=  3.18   COMPR=   .01

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .12   .00   .25   .07   8

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    5

----------------------------

VÃO= 1 /L=  201.99 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .43   INÍCIO=   .05   COMPR=  1.97

1- PARC.DIST.PMAX=    .30   INÍCIO=   .20   COMPR=  1.82

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .40     .05    .12   .00   .25   .07   5

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    6

----------------------------

VÃO= 1 /L=   78.75 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .68   INÍCIO=   .00   COMPR=   .74

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=   .07

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    4   APOIO=    1

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .00   COMPR=   .59

VÃO= 2 /L=  416.58 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .50   INÍCIO=   .05   COMPR=  2.10

2- PARC.DIST.PMAX=    .94   INÍCIO=  2.15   COMPR=  1.97

2- PARC.DIST.PMAX=    .18   INÍCIO=   .05   COMPR=  4.07

2- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.15

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    3   APOIO=    2

2- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .20   COMPR=  3.77

VÃO= 3 /L=  224.37 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 3- PARC.DIST.PMAX=   1.43   INÍCIO=   .05   COMPR=  2.19

3- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.17

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    1   APOIO=    1

3- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .20   COMPR=  2.04

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .12   .00   .25   .07   5

2     .40     .05    .12   .00   .25   .07   5

3     .40     .05    .12   .00   .25   .07   2

Cargas nos vãos da VIGA    7

----------------------------

VÃO= 1 /L=  458.46 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=   2.14   INÍCIO=   .00   COMPR=  4.58

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .12   .00   .25   .07   2

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    8

----------------------------

VÃO= 1 /L=   49.29 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .70   INÍCIO=   .00   COMPR=   .44

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=   .07

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    4   APOIO=    2

1- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .00   COMPR=   .29

VÃO= 2 /L=  364.08 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .70   INÍCIO=   .05   COMPR=  3.54

2- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .20   COMPR=  3.24

VÃO= 3 /L=  219.75 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 3- PARC.DIST.PMAX=    .45   INÍCIO=   .05   COMPR=  2.15

3- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.13

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    1   APOIO=    2

3- PARC.DIST.PMAX=    .47   INÍCIO=   .20   COMPR=  2.00

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .12   .00   .25   .07   8

2     .40     .05    .12   .00   .25   .07   8

3     .40     .05    .12   .00   .25   .07   8

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas             53.92 tf

Pilares            3.51 tf  (PP      2.02 tf     Outras      1.48 tf)

----------

Total             57.42 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    2

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas             19.56 tf

Pilares            2.57 tf  (PP      2.02 tf     Outras       .55 tf)

----------

Total             22.13 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    3

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas             34.36 tf

Pilares             .94 tf  (PP       .00 tf     Outras       .94 tf)

----------

Total             35.30 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    4

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas               .00 tf

Pilares             .00 tf  (PP       .00 tf     Outras       .00 tf)

----------

Total               .00 tf

-------------------------------------------------------------------------------

FIM

------------------------------------------------------------------------------

C:JF20_17_ODONTO\COBERTURA

------------------------------------------------------------------------------

$     Pasta C:JF20_17_ODONTO\COBERTURA

$     Pavimento COBERTURA   Projeto 5

$     Edifício  JF20_17_ODONTO  Projeto 1

$     AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO

$     UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Planta lida do edifício

=======================

Edifício ..... JF20_17_ODONTO

Projeto    1

Planta ....... COBERTURA

Projeto    5

Título geral.. AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO

Cliente ...... UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Título planta. COBERTURA

Definição de Pisos

------------------

Piso    Título        Cota    P.D.    Seção

3     COBERTURA      7.30   2.91      1    CON

Quantitativos

-------------

Elemento     Área        Área de    Volume de  Comprimento  Comprimento

Estruturada    formas     concreto       linear   médio vãos

(m2)         (m2)         (m3)          (m)          (m)

V1           .79         5.69          .40         5.58         5.58

V2           .80         5.75          .40         5.64         5.64

V3           .88         6.38          .44         6.26         2.09

V4           .90         5.92          .45         6.57         6.57

V5           .75         5.50          .38         5.39         1.80

---------    ---------    ---------    ---------    ---------

4.12        29.24         2.06        29.44         3.27

Volume de

topo (m3)

P1           .06         3.14          .16          .03

P2           .06         3.14          .16          .03

P4           .06         3.14          .16          .03

P5           .06         3.14          .16          .03

---------    ---------    ---------    ---------

.22        12.57          .65          .11

L1         14.76        14.76         1.77

L3         20.06        20.06         2.41

---------    ---------    ---------

34.82        34.82         4.18

---------    ---------    ---------

Total         39.16        76.63         6.89

Espessura média das lajes =    17.6 cm

Legenda

--------

Área Estruturada   Área estimada de referência para medição do projeto

estrutural. Soma da área em planta de vigas, pilares e

lajes, exceto furos com menos de     .50 m2.

Área de formas     Área estimada para formas de madeira, considerando fundo

das lajes e vigas, laterais de vigas e de pilares.

Volume de concreto Somatória aproximada dos volumes de vigas, pilares e lajes.

Comprimento linear Medida das distâncias entre faces de apoios de vigas,

considerando vão estrutural.

Comprimento médio  Comprimento médio dos vãos estruturais de vigas.

Volume de topo     Volume estimado na região do pilar entre as faces mais

altas e baixas de viga e lajes que apoiam no pilar.

Espessura média    Volume total concreto dividido pela área estruturada,

das lajes          sem considerar região de cortinas.

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    1

---------------------------------------------------------

Tipos de cargas

---------------

Nome        Perma   Aciden    Unid    Descrição

CONCRETO    2.500     .000    tf/m3   Peso especifico do concreto

Cargas definidas

----------------

Viga     1     Distribuida nós    1 A    3    Valor=    .160 tf/m

Viga     2     Distribuida nós    4 A    7    Valor=    .160 tf/m

Viga     3     Distribuida nós    4 A   11    Valor=    .160 tf/m

Viga     3     Distribuida nós   12 A   13    Valor=    .160 tf/m

Viga     3     Distribuida nós   14 A    1    Valor=    .160 tf/m

Viga     5     Distribuida nós   15 A    3    Valor=    .160 tf/m

Viga     5     Distribuida nós   16 A   17    Valor=    .160 tf/m

Viga     5     Distribuida nós    7 A   18    Valor=    .160 tf/m

Cargas sobre as lajes

---------------------

Laje     C.Dist       P.P.

(tf/m2)     (tf/m2)

1       .15          .30

3       .15          .30

Influência das lajes

--------------------

Laje    1   Tipo G  P=   6.64    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 12.0 área=  14.8   10 V2      .069      .457      239.      .191

7 V5      .019      .124       36.      .342

8 V5      .188     1.246      364.      .342

9 V5      .106      .704      206.      .342

3 V1      .071      .470      237.      .199

2 V4    E .548     3.643      642.      .567

Laje    3   Tipo G  P=   9.03    Trecho    Influ     Carga     Compr   Carga/m

H= 12.0 área=  20.1    4 V2      .083      .748      304.      .246

10 V4    E .516     4.659      644.      .723

2 V1      .083      .748      301.      .249

1 V3      .097      .875      210.      .416

6 V3      .192     1.732      417.      .416

5 V3      .029      .264       64.      .416

Cargas nos pilares

------------------

Pilar   Carga da    Vento    MX      MY   Peso Próprio / pisos

laje (TF)                              3

1        .17               .0      .0      .41

CL+PP      .57

Carga adicional lançada:                     .06

2        .14               .0      .0      .41

CL+PP      .54

Carga adicional lançada:                     .06

4        .14               .0      .0      .41

CL+PP      .54

Carga adicional lançada:                     .06

5        .17               .0      .0      .41

CL+PP      .57

Carga adicional lançada:                     .06

Cargas nos vãos da VIGA    1

----------------------------

VÃO= 1 /L=  565.02 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .25   INÍCIO=   .00   COMPR=  3.15

1- PARC.DIST.PMAX=    .20   INÍCIO=  3.15   COMPR=  2.51

1- PARC.DIST.PMAX=    .34   INÍCIO=   .00   COMPR=  5.65

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  3.15

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    4   APOIO=    2

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .12   .00   .25   .07   5

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    2

----------------------------

VÃO= 1 /L=  570.91 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .25   INÍCIO=   .00   COMPR=  3.18

1- PARC.DIST.PMAX=    .19   INÍCIO=  3.18   COMPR=  2.53

1- PARC.DIST.PMAX=    .34   INÍCIO=   .00   COMPR=  5.71

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  3.18

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    4   APOIO=    1

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .12   .00   .25   .07   8

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    3

----------------------------

VÃO= 1 /L=   78.75 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .59   INÍCIO=   .00   COMPR=   .74

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=   .07

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    2   APOIO=    1

1- PARC.DIST.PMAX=    .16   INÍCIO=   .00   COMPR=   .59

VÃO= 2 /L=  416.58 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .59   INÍCIO=   .05   COMPR=  4.07

2- PARC.DIST.PMAX=    .16   INÍCIO=   .20   COMPR=  3.77

VÃO= 3 /L=  224.37 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 3- PARC.DIST.PMAX=    .59   INÍCIO=   .05   COMPR=  2.19

3- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.17

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    1   APOIO=    1

3- PARC.DIST.PMAX=    .16   INÍCIO=   .20   COMPR=  2.04

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .12   .00   .25   .07   5

2     .40     .05    .12   .00   .25   .07   5

3     .40     .05    .12   .00   .25   .07   5

4

Cargas nos vãos da VIGA    4

----------------------------

VÃO= 1 /L=  657.43 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=   1.47   INÍCIO=   .00   COMPR=  6.57

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1     .14     .00    .12   .00   .25   .07   2

2     .14     .00

Cargas nos vãos da VIGA    5

----------------------------

VÃO= 1 /L=   49.29 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 1- PARC.DIST.PMAX=    .52   INÍCIO=   .00   COMPR=   .44

1- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=   .07

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    2   APOIO=    2

1- PARC.DIST.PMAX=    .16   INÍCIO=   .00   COMPR=   .29

VÃO= 2 /L=  364.08 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 2- PARC.DIST.PMAX=    .52   INÍCIO=   .05   COMPR=  3.54

2- PARC.DIST.PMAX=    .16   INÍCIO=   .20   COMPR=  3.24

VÃO= 3 /L=  219.75 /B= 14.00 /H= 50.00

[TF.M] 3- PARC.DIST.PMAX=    .52   INÍCIO=   .05   COMPR=  2.15

3- REAC.IND. PMAX=    .00   APLIC.=  2.13

BW AP=    .14   D.VER =   .50   VIGA=    1   APOIO=    2

3- PARC.DIST.PMAX=    .16   INÍCIO=   .20   COMPR=  2.00

Apoio  Largura  Excen   HCS   HCI  DFSE  DFLE  TPS

1                    .12   .00   .25   .07   8

2     .40     .05    .12   .00   .25   .07   8

3     .40     .05    .12   .00   .25   .07   8

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas             25.20 tf

Pilares            2.48 tf  (PP      1.63 tf     Outras       .85 tf)

----------

Total             27.67 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    2

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas             16.13 tf

Pilares            2.03 tf  (PP      1.63 tf     Outras       .40 tf)

----------

Total             18.16 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    3

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas              9.07 tf

Pilares             .44 tf  (PP       .00 tf     Outras       .44 tf)

----------

Total              9.51 tf

---------------------------------------------------------

Cargas - Caso de carregamento    4

---------------------------------------------------------

Somatória de cargas ( 1 piso)

------------------------------

Vigas               .00 tf

Pilares             .00 tf  (PP       .00 tf     Outras       .00 tf)

----------

Total               .00 tf

FIM

Reações das Lajes e Vigas nos Pilares:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumo geral de cargas e interface

Projeto: 0001 - AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pilar P1                 Tipo R    Area     .06 m2

PISO   PP    NL    MXU   MYU    V3                                                             Carga total       Cargas acumuladas

RAP   MX   MY                                                  NORM   MX   MY      NORM    MX    MY

3     .4    .2                 8.3                                                             8.9   .0   .0       8.9    .0    .0

V2              V6

RAP   MX   MY   RAP   MX   MY

2     .4    .6                11.0 -1.4       11.9                                            23.8 -1.4   .0      32.8  -1.4    .0

V1              V6

RAP   MX   MY   RAP   MX   MY

1     .2    .0                 5.1  -.7        1.2   .1                                        6.5  -.6   .0      39.2  -2.0    .0

0     .0    .0                                                                                  .0   .0   .0      39.2  -2.0    .0

Pilar P2                 Tipo R    Area     .06 m2

PISO   PP    NL    MXU   MYU    V5                                                             Carga total       Cargas acumuladas

RAP   MX   MY                                                  NORM   MX   MY      NORM    MX    MY

3     .4    .2                 8.9                                                             9.5   .0   .0       9.5    .0    .0

V2              V8

RAP   MX   MY   RAP   MX   MY

2     .4    .3                 7.0  -.9        8.4                                            16.1  -.9   .0      25.6   -.9    .0

V1              V9

RAP   MX   MY   RAP   MX   MY

1     .2    .0                 3.3  -.4        1.3   .1                                        4.7  -.3   .0      30.3  -1.2    .0

0     .0    .0                                                                                  .0   .0   .0      30.3  -1.2    .0

Pilar P3                 Tipo R    Area     .06 m2

PISO   PP    NL    MXU   MYU    V3              V5                                             Carga total       Cargas acumuladas

RAP   MX   MY   RAP   MX   MY                                  NORM   MX   MY      NORM    MX    MY

2     .4    .2                  .7   .1   .0    .7  -.1                                        2.0   .0   .0       2.0    .0    .0

V2              V5

RAP   MX   MY   RAP   MX   MY

1     .2    .0                  .5   .1   .0    .6  -.1                                        1.4   .0   .0       3.4    .0    .0

0     .0    .0                                                                                  .0   .0   .0       3.4    .0    .0

Pilar P4                 Tipo R    Area     .06 m2

PISO   PP    NL    MXU   MYU    V5                                                             Carga total       Cargas acumuladas

RAP   MX   MY                                                  NORM   MX   MY      NORM    MX    MY

3     .4    .2                 3.6                                                             4.3   .0   .0       4.3    .0    .0

V8

RAP   MX   MY

2     .4    .2                 6.7                                                             7.3   .0   .0      11.5    .0    .0

V9

RAP   MX   MY

1     .2    .0                 5.1                                                             5.3   .0   .0      16.9    .0    .0

0     .0    .0                                                                                  .0   .0   .0      16.9    .0    .0

Pilar P5                 Tipo R    Area     .06 m2

PISO   PP    NL    MXU   MYU    V3                                                             Carga total       Cargas acumuladas

RAP   MX   MY                                                  NORM   MX   MY      NORM    MX    MY

3     .4    .2                 4.4                                                             5.0   .0   .0       5.0    .0    .0

V6

RAP   MX   MY

2     .4    .2                 7.5                                                             8.2   .0   .0      13.2    .0    .0

1     .2    .0                 6.4                                                             6.6   .0   .0      19.8    .0    .0

0     .0    .0                                                                                  .0   .0   .0      19.8    .0    .0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumo geral de cargas e interface

Projeto: 0001 - AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumo de cargas normais acumuladas

-----------------------------------

Pilar              Piso     Normal      MX       MY                Larg       Alt

P1                           39.2     -2.0       .0                40.0      14.0

P2                           30.3     -1.2       .0                40.0      14.0

P3                            3.4       .0       .0                40.0      14.0

P4                           16.9       .0       .0                40.0      14.0

P5                           19.8       .0       .0                40.0      14.0

------

109.6

Cálculo dos Esforços nas Vigas (Térreo):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calculo de Esforcos Solicitantes em Vigas

Projeto:       3   - TÉRREO

VIGA:          2   - V2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       1.748      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  1.750 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .070 M   COMPR.=  1.680 M

Q MN. VAO= 1      .535     .474     .380     .286     .193     .099     .005    -.089    -.183    -.277    -.371    -.465    -.559

M MN. VAO= 1     -.008     .067     .129     .178     .213     .234     .241     .235     .216     .182     .135     .074     .000

Q MX. VAO= 1      .536     .475     .381     .287     .193     .099     .005    -.089    -.182    -.276    -.370    -.464    -.557

M MX. VAO= 1     -.008     .067     .136     .184     .218     .239     .246     .239     .219     .184     .137     .075     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1     .536    .535     .14     .00    0. P3          .00    .00    .14    .14    .14    15   3.   0.   0.   0.   0.   0.

2     .559    .557     .14     .00    2. V6          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00      -.01       .00       .00       .00      -.01       .00       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =         5 - V5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       1.970      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  1.970 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .150 M   COMPR.=  1.820 M

Q MN. VAO= 1      .633     .598     .492     .387     .281     .175     .070    -.036    -.142    -.248    -.354    -.460    -.565

M MN. VAO= 1     -.132    -.031     .059     .131     .186     .224     .244     .246     .232     .200     .151     .084     .000

Q MX. VAO= 1      .635     .599     .493     .387     .282     .176     .070    -.036    -.142    -.247    -.353    -.459    -.564

M MX. VAO= 1     -.132    -.030     .169     .231     .275     .301     .310     .302     .276     .233     .173     .084     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1     .635    .633     .40     .05    0. P3          .00    .00    .40    .14    .14    15   3.   0.   0.   0.   0.   0.

2     .565    .564     .14     .00    2. V1          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00      -.09       .05       .00       .00      -.09       .05       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =         8 - V8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       2.650      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 1  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .715 TF/M   PMIN=    .714 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  2.650 M

Q MN. VAO= 1      .945     .788     .630     .473     .315     .158     .000    -.158    -.316    -.474    -.632    -.789    -.947

M MN. VAO= 1      .000     .191     .348     .470     .557     .609     .626     .609     .557     .470     .348     .191     .000

Q MX. VAO= 1      .947     .789     .632     .474     .316     .158     .000    -.158    -.315    -.473    -.630    -.788    -.945

M MX. VAO= 1      .000     .192     .349     .471     .558     .610     .628     .610     .558     .471     .349     .192     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1     .947    .945     .14     .00    2. V3          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2     .947    .945     .14     .00    2. V1          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =         3 - V3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B       .690      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

2       2.700      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 1  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .715 TF/M   PMIN=    .714 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .690 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .715 TF/M   PMIN=    .714 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  2.700 M

2- REAC. IND.PMAX=    .947 TF     PMIN=    .945 TF     APLIC.=  1.350 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   8 APOIO=  1

Q MN. VAO= 1B                                                                                                                -.493

Q MN. VAO= 2     1.499    1.338    1.178    1.017     .857     .696     .536    -.572    -.733    -.893   -1.054   -1.215   -1.376

M MN. VAO= 1B                                                                                                                -.170

M MN. VAO= 2     -.170     .149     .432     .679     .890    1.065    1.203    1.093     .947     .764     .546     .291     .000

Q MX. VAO= 1B                                                                                                                -.492

Q MX. VAO= 2     1.502    1.341    1.180    1.019     .858     .698     .537    -.570    -.731    -.891   -1.052   -1.212   -1.373

M MX. VAO= 1B                                                                                                                -.170

M MX. VAO= 2     -.170     .150     .575     .808    1.005    1.166    1.291    1.166    1.005     .808     .575     .291     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    1.995   1.991     .14     .00    2. V7          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    1.376   1.373     .14     .00    2. V9          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =         7 - V7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       4.585      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 3  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  4.580 M

2- REAC. IND.PMAX=   1.995 TF     PMIN=   1.991 TF     APLIC.=  1.930 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   3 APOIO=  1

3- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=  1.930 M   COMPR.=  2.650 M

Q MN. VAO= 1     1.914    1.847    1.781    1.714    1.647    1.580    -.649    -.895   -1.142   -1.388   -1.635   -1.881   -2.124

M MN. VAO= 1      .000     .718    1.411    2.079    2.721    3.338    3.176    2.882    2.493    2.011    1.434     .764     .000

Q MX. VAO= 1     1.918    1.851    1.784    1.717    1.650    1.584    -.648    -.894   -1.140   -1.386   -1.631   -1.877   -2.120

M MX. VAO= 1      .000     .720    1.414    2.083    2.727    3.345    3.183    2.888    2.498    2.015    1.438     .766     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    1.918   1.914     .14     .00    2. V4          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    2.124   2.120     .14     .00    2. V1          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =         1 - V1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B      1.818      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

2       5.650      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 3  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  1.820 M

2- REAC. IND.PMAX=    .565 TF     PMIN=    .564 TF     APLIC.=   .070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   5 APOIO=  2

3- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  1.750 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  5.650 M

2- REAC. IND.PMAX=   2.124 TF     PMIN=   2.120 TF     APLIC.=  2.950 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   7 APOIO=  2

3- REAC. IND.PMAX=    .947 TF     PMIN=    .945 TF     APLIC.=  4.300 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   8 APOIO=  2

4- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .070 M   COMPR.=  5.510 M

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -1.706

Q MN. VAO= 2     3.373    3.102    2.799    2.496    2.193    1.890    1.587    -.839   -1.142   -1.446   -2.697   -3.001   -3.272

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -2.053

M MN. VAO= 2    -2.397    -.865     .525    1.772    2.876    3.838    4.656    4.599    4.135    3.527    2.391    1.053    -.428

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -1.703

Q MX. VAO= 2     3.379    3.109    2.805    2.501    2.198    1.894    1.590    -.836   -1.139   -1.442   -2.690   -2.993   -3.264

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -2.049

M MX. VAO= 2    -2.393    -.860     .532    1.781    2.887    3.849    4.669    4.611    4.145    3.536    2.397    1.055    -.427

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    5.086   5.075     .14     .00    0. P1          .00    .00    .14    .14    .14    15   1.   0.   0.   0.   0.   0.

2    3.272   3.264     .14     .00    0. P2          .00    .00    .14    .14    .14    15   2.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00      -.23       .12       .00       .00      -.23       .12       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .28      -.15       .00       .00       .28      -.15       .00

VIGA =         4 - V4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B      1.837      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

2       5.709      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 1  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .645 TF/M   PMIN=    .644 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  1.840 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .645 TF/M   PMIN=    .644 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  5.710 M

2- REAC. IND.PMAX=   1.918 TF     PMIN=   1.914 TF     APLIC.=  2.980 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   7 APOIO=  1

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -1.185

Q MN. VAO= 2     2.943    2.636    2.330    2.024    1.718    1.411    1.105   -1.118   -1.425   -1.731   -2.038   -2.345   -2.652

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -1.088

M MN. VAO= 2    -1.089     .239    1.420    2.456    3.346    4.091    4.690    4.472    3.869    3.120    2.226    1.186     .000

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -1.182

Q MX. VAO= 2     2.949    2.642    2.335    2.028    1.721    1.414    1.107   -1.115   -1.421   -1.727   -2.033   -2.340   -2.646

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -1.086

M MX. VAO= 2    -1.086     .243    1.427    2.464    3.356    4.102    4.701    4.483    3.879    3.128    2.231    1.188     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    4.133   4.125     .14     .00    2. V6          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    2.652   2.646     .14     .00    2. V9          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =         6 - V6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B       .838      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

2       4.066      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .740 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .740 M

3- REAC. IND.PMAX=   4.133 TF     PMIN=   4.125 TF     APLIC.=   .070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   4 APOIO=  1

4- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .590 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 3  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  4.070 M

2- REAC. IND.PMAX=    .559 TF     PMIN=    .557 TF     APLIC.=  2.100 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   2 APOIO=  2

3- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .150 M   COMPR.=  3.770 M

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -4.540

Q MN. VAO= 2     1.875    1.727    1.509    1.291    1.073     .855     .637    -.140    -.358    -.577    -.795   -1.014   -1.164

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -2.930

M MN. VAO= 2    -1.947   -1.329    -.780    -.305     .096     .423     .676     .703     .620     .462     .230    -.076    -.451

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -4.531

Q MX. VAO= 2     1.879    1.731    1.512    1.294    1.075     .857     .638    -.138    -.356    -.574    -.792   -1.010   -1.160

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -2.924

M MX. VAO= 2    -1.943   -1.326    -.778    -.303     .382     .730    1.004    1.052     .989     .851     .640    -.075    -.449

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    6.419   6.406     .40     .05    0. P5          .00    .00    .40    .14    .14    15   5.   0.   0.   0.   0.   0.

2    1.164   1.160     .40     .05    0. P1          .00    .00    .40    .14    .14    15   1.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00       .65      -.33       .00       .00       .64      -.34       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .30      -.15       .00       .00       .30      -.15       .00

VIGA =         9 - V9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B       .543      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

2       3.541      .140      .500      .000      .000     1.000      .000      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .440 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .440 M

3- REAC. IND.PMAX=   2.652 TF     PMIN=   2.646 TF     APLIC.=   .070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   4 APOIO=  2

4- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .280 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 3  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  3.540 M

2- REAC. IND.PMAX=   1.376 TF     PMIN=   1.373 TF     APLIC.=  1.070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   3 APOIO=  2

3- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .150 M   COMPR.=  3.240 M

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -2.861

Q MN. VAO= 2     2.263    2.143    1.953    1.763     .201     .010    -.180    -.370    -.561    -.751    -.941   -1.132   -1.251

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -1.047

M MN. VAO= 2    -1.377    -.721    -.115     .433     .774     .805     .781     .700     .563     .370     .121    -.185    -.541

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -2.854

Q MX. VAO= 2     2.268    2.148    1.958    1.767     .201     .011    -.179    -.369    -.559    -.749    -.939   -1.129   -1.248

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -1.044

M MX. VAO= 2    -1.374    -.719    -.114     .435     .777     .808     .783     .702     .564     .371     .121    -.184    -.540

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    5.128   5.117     .40     .05    0. P4          .00    .00    .40    .14    .14    15   4.   0.   0.   0.   0.   0.

2    1.251   1.248     .40     .05    0. P2          .00    .00    .40    .14    .14    15   2.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          1.50      2.89       .00       .00       .00      -.22       .11       .00       .00      -.22       .11       .00

2          1.50      2.89       .00       .00       .00       .36      -.18       .00       .00       .36      -.19       .00

VIGA =     0 - VERIFICACAO DAS SOMATORIAS DE CARGAS  E  DE REACOES DE APOIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMATORIA DE CARGAS APLICADAS (MAXIMOS) =      23.490 TF

SOMATORIA DE REACOES DE APOIO (MAXIMOS) =      23.490 TF

SOMATORIA DE CARGAS APLICADAS (MINIMOS) =      23.443 TF

SOMATORIA DE REACOES DE APOIO (MINIMOS) =      23.438 TF

==================================================================================================================================

Cálculo dos Esforços nas Vigas (Térreo):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E S T R I B  - Dimensionamento de vigas ao cisalhamento

Projeto: 0003 - TÉRREO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - FYK = 5000.0 KGF/CM2

LEGENDA : (*)  = NAO ENCONTRADA SOLUCAO PARA A BITOLA SELECIONADA

: (xx) = ONDE xx E' O VALOR DO ESPACAMENTO CALCULADO

VIGA=     2 - V2                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 1.75 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .54    .47    .38    .29    .19    .10    .01    .09    .18    .28    .37    .46    .56

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .36    .36    .36    .29    .19    .10    .01    .09    .18    .28    .35    .35    .35

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 -  87       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4    .8  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

87 - 167       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4    .8  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     5 - V5                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 2.02 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .64    .60    .49    .39    .28    .18    .07    .04    .14    .25    .35    .46    .57

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .64    .60    .49    .39    .28    .18    .07    .04    .14    .25    .35    .36    .36

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 107       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4    .9  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

107 - 195       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4    .8  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     8 - V8                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 2.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .95    .79    .63    .47    .32    .16    .00    .16    .32    .47    .63    .79    .95

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .72    .72    .63    .47    .32    .16    .00    .16    .32    .47    .63    .72    .72

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 -  90       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.3  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

90 - 174       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4    .4  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

174 - 258       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.3  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     3 - V3                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  .69 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .04    .08    .12    .16    .21    .25    .29    .33    .37    .41    .45    .49

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .04    .08    .12    .16    .21    .25    .29    .33    .37    .41    .45    .49

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  62       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4    .7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 2.70 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   1.50   1.34   1.18   1.02    .86    .70    .54    .57    .73    .89   1.05   1.22   1.38

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   1.28   1.28   1.18   1.02    .86    .70    .54    .57    .73    .89   1.05   1.15   1.15

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 -  92       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.1  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

92 - 177       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.2  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

177 - 263       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.9  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     7 - V7                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 4.59 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   1.92   1.85   1.78   1.72   1.65   1.58    .65    .90   1.14   1.39   1.63   1.88   2.12

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   1.86   1.85   1.78   1.72   1.65   1.58    .65    .90   1.14   1.39   1.63   1.88   1.92

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 155       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

155 - 303       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.3  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

303 - 451       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   3.0  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     1 - V1                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO= 1.82 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .66    .76    .86    .96   1.05   1.15   1.25   1.35   1.44   1.54   1.64   1.71

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .66    .76    .86    .96   1.05   1.15   1.25   1.35   1.44   1.54   1.64   1.71

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  87       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.6  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

87 - 174       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.4  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   3.38   3.11   2.80   2.50   2.20   1.89   1.59    .84   1.14   1.45   2.70   3.00   3.27

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   3.21   3.11   2.80   2.50   2.20   1.89   1.59    .84   1.14   1.45   2.70   3.00   3.10

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 190       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

190 - 374       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   3.1  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

374 - 558       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.6  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     4 - V4                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO= 1.84 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .10    .20    .30    .39    .49    .59    .69    .79    .89    .99   1.09   1.18

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .10    .20    .30    .39    .49    .59    .69    .79    .89    .99   1.09   1.18

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  88       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4    .8  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

88 - 176       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   2.95   2.64   2.33   2.03   1.72   1.41   1.11   1.12   1.42   1.73   2.04   2.35   2.65

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   2.75   2.64   2.33   2.03   1.72   1.41   1.11   1.12   1.42   1.73   2.04   2.35   2.44

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 192       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.1  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

192 - 378       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.4  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

378 - 563       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   3.7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     6 - V6                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  .79 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .04   4.21   4.25   4.29   4.33   4.37   4.41   4.45   4.49   4.52   4.53   4.54

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .04   4.21   4.25   4.29   4.33   4.37   4.41   4.45   4.49   4.52   4.53   4.54

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  58       5.0 10.0     2    6.3 16.0     2    8.0 20.0(28) 2         3.6   6.4  27.9        5.0    10.0    2      .0  3.6

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 4.17 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   1.88   1.73   1.51   1.29   1.08    .86    .64    .14    .36    .58    .80   1.01   1.16

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   1.88   1.73   1.51   1.29   1.08    .86    .64    .14    .36    .58    .80   1.01   1.16

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 145       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.6  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

145 - 271       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.5  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

271 - 396       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.6  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     9 - V9                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  .49 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .02   2.70   2.72   2.75   2.77   2.79   2.82   2.84   2.84   2.85   2.85   2.86

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .02   2.70   2.72   2.75   2.77   2.79   2.82   2.84   2.84   2.85   2.85   2.86

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  29       5.0 16.0     2    6.3 20.0(27) 2    8.0 20.0(43) 2         2.3   4.0  27.9        5.0    16.0    2      .0  2.3

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 3.64 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   2.27   2.15   1.96   1.77    .20    .01    .18    .37    .56    .75    .94   1.13   1.25

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   2.27   2.15   1.96   1.77    .20    .01    .18    .37    .56    .75    .94   1.13   1.25

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 128       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   3.2  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

128 - 236       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4    .7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

236 - 344       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.8  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F L E X P S  - Dimensionamento de vigas a flexão positiva

Projeto: 0003 - TÉRREO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGA =     2 - V2                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - CA-50A

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  1.75 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .025 CM   FLECHA ADM=    .583 CM       LN =   2.032 CM

VIGA =     5 - V5                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  1.97 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .039 CM   FLECHA ADM=    .657 CM       LN =   2.032 CM

VIGA =     8 - V8                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  2.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .147 CM   FLECHA ADM=    .883 CM       LN =   2.032 CM

VIGA =     3 - V3                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=   .69 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  2.70 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   129.10 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .282 CM   FLECHA ADM=    .900 CM       LN =   2.392 CM

VIGA =     7 - V7                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  4.59 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   334.46 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  2.51 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  -2 %

FLECHA =    1.212 CM   FLECHA ADM=   1.528 CM       LN =   6.431 CM

VIGA =     1 - V1                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  1.82 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   466.93 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  3.65 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=  34 % ****

FLECHA =    1.862 CM   FLECHA ADM=   1.883 CM       LN =   9.326 CM

VIGA =     4 - V4                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  1.84 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   470.13 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  3.67 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=  33 % ****

FLECHA =    2.014 CM   FLECHA ADM=   1.903 CM       LN =   9.396 CM

VIGA =     6 - V6                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=   .84 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  4.07 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .389 CM   FLECHA ADM=   1.355 CM       LN =   2.032 CM

VIGA =     9 - V9                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=   .54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  3.54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .265 CM   FLECHA ADM=   1.180 CM       LN =   2.032 CM

==================================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F L E X N G  - Dimensionamento de vigas a flexao negativa

Projeto: 0003 - TÉRREO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGA=     2 - V2                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - CA-50A

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  1.75 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     5 - V5                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  1.97 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   2.032 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     8 - V8                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  2.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     3 - V3                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  2.70 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   140.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   2.599 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     7 - V7                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  4.59 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     1 - V1                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   240.06 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.78 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=  76 % ****

MOM.DIR.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   4.563 CM   DIR.=   2.032 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  2   DIR. =  1

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     4 - V4                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   140.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   2.599 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     6 - V6                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  4.07 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   293.03 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  2.27 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=8.   - N.BAR.= 6- (ASr-ASn)/ASn=  32 % ****

MOM.DIR.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   5.804 CM   DIR.=   2.032 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  5   DIR. =  1

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     9 - V9                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  3.54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

*****  ATENCAO: PRIMEIRO BALANCO TEM DIMENSOES DE CONSOLO CURTO  *****

MOM.ESQ.=   140.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

MOM.DIR.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   2.599 CM   DIR.=   2.032 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

==================================================================================================================================

Resumo do Dimensionamento da Vigas (Térreo):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E L G E R   -  Relatorio geral de vigas

Projeto: 0003 - TÉRREO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fck=250.kgf/cm2 - Aco:     50A                         -  Esforcos Caracteristicos

L E G E N D A

G E O M E T R I A

Eng.E     : Engastamento a Esquerda        / Eng.D     : Engastamento a Direita         / Repet   : Repeticoes

NAnd      : N.de Andares                   / Red V Ext : Reducao de Cortante no Extremo / Fat.Alt : Fator de Alternancia de Cargas

Cob       : Cobrimento                     / TpS       : Tipo da Secao                  / BCs     : Mesa Colaborante Superior

BCi       : Mesa Colaborante Inferior      / Esp.LS    : Espessura Laje Superior        / Esp.LI  : Espessura Laje Inferior

FSp.Ex    : Distancia Face Superior   Eixo / FLt.Ex    : Distancia Face Lateral ao Eixo / Cob/S   : Cobrim/Cobr.superior adicional

C A R G A S

MEsq : Momento Adicional a Esquerda        / MDir : Momento Adicional a Direita         / Q    : Cortante Adicional (valor unico)

A R M A D U R A S   -   F L E X A O

SRAS  : Secao Retangular Armad.Simples     / SRAD  : Secao Retangular Armad.Dupla       / STAS  : Secao Te Armadura Simples

STAD  : Secao Te Armadura Dupla            / x/d   : Profund. relativa da Linha Neutra  / x/dMx : Profund. relativa da LN Maxima

AsL   : Armadura de Compressao             / Bit.de Fiss.: Bitola de fissuracao         / Asapo : Armadura e/d que chega no extremo

A R M A D U R A S   -   C I S A L H A M E N T O

MdC     : Modelo de Calculo (I ou II)      / Ang.    : Angulo da biela de compressao    / Aswmin : Armad.transv.minima-cisalhamento

Asw[C+T]: Arm.tran.calculada cisalh+torcao / Bit     : Bitola selecionada               / Esp    : Espacamento selecionado

NR      : Numero de ramos do estribo       / AsTrt   : Armadura transversal de Tirante  / AsSus  : Armadura transversal-Suspensao

A R M A D U R A S   -   T O R C A O

%dT     : % limite de TRd2 para desprezar o M de torcao (Tsd)      / he      : Espessura do nucleo de torcao

b-nuc   : Largura do nucleo                                        / h-nuc   : Altura do nucleo

Asw-1R  : Armadura de torcao calculada para 1 Ramo de estribo      / AswmnNR : Armad.transv.minima-torcao p/NR estribos selecionado

Asl-b   : Armadura longitudinal de torcao no lado b                / Asl-h   : Armadura longitudinal de torcao no lado h

ComDia  : Valor da compressao diagonal (cisalhamento+torcao)       / AdPla   : Capacida/ adaptacao plastica no vao - S[sim]  N[nao]

R E A C O E S   D E   A P O I O

DEPEV  : Distancia do eixo do pilar ao eixo efetivo de apoio -viga / Morte  : Codigo se pilar morre / segue / vigas

M.I.Mx : Momento Imposto Maximo                                    / M.I.Mn : Momento Imposto Minimo

==================================================================================================================================

Viga=    1  V1                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=  1.82 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  1.82

2- Reac.Ind. PMax=    .57       PMin=    .56   Aplic.=   .07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    5   Apoio=    2

3- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .00   Compr=  1.75

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     2.05 tf* m                | As =   1.51   -SRAS-       [   2 B 10.0mm]     | Flecha     =   .5

BAL.ESQ |                           x/d = .08 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=  1.2

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.0     | % Baric.Armad.= 2

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.   2.39  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.65 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  5.65

2- Reac.Ind. PMax=   2.12       PMin=   2.12   Aplic.=  2.95   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    7   Apoio=    2

3- Reac.Ind. PMax=    .95       PMin=    .95   Aplic.=  4.30   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    8   Apoio=    2

4- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .07   Compr=  5.51

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      4.7 tf* m - Abcis.= 282    | M.[-] =       .4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.78  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  1.9      | As =   1.05  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .10    | As =   3.65   -SRAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .04

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .33

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.9      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   1.0     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   1.9      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 551.   4.74  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P1

1     5.086     5.075       .14      .00      0   P1          .00    .00      1      0      0      0      0      0

PILAR = P2

2     3.272     3.264       .14      .00      0   P2          .00    .00      2      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    2  V2                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.75 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  1.75

2- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .07   Compr=  1.68

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=       .2 tf* m - Abcis.=  87    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .0      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   1.05   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .33    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.=  .6      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 161.    .78  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P3

1      .536      .535       .14      .00      0   P3          .00    .00      3      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V6

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V6

2      .559      .557       .14      .00      2   V6          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    3  V3                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=   .69 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .71       PMin=    .71   Inicio=   .00   Compr=   .69

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     1.40 tf* m                | As =   1.05   -SRAS-       [   2 B 10.0mm]     | Flecha     =   .0

BAL.ESQ |                           x/d = .06 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=   .5

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   2.5     | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  62.    .69  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.70 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .71       PMin=    .71   Inicio=   .00   Compr=  2.70

2- Reac.Ind. PMax=    .95       PMin=    .95   Aplic.=  1.35   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    8   Apoio=    1

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.05  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .3      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .06    | As =   1.05   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.=  .9      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   1.1      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 256.   2.11  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V7

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V7

1     1.995     1.991       .14      .00      2   V7          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V9

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V9

2     1.376     1.373       .14      .00      2   V9          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    4  V4                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=  1.84 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .65       PMin=    .64   Inicio=   .00   Compr=  1.84

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     1.40 tf* m                | As =   1.05   -SRAS-       [   2 B 10.0mm]     | Flecha     =   .3

BAL.ESQ |                           x/d = .06 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=  1.2

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.5     | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   1.66  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.71 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .65       PMin=    .64   Inicio=   .00   Compr=  5.71

2- Reac.Ind. PMax=   1.92       PMin=   1.91   Aplic.=  2.98   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    7   Apoio=    1

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      4.7 tf* m - Abcis.= 285    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.05  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  2.0      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .06    | As =   3.67   -SRAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                  Fle.Adm= 1.9 < Fl.Calc ***|

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   1.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   1.9      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 557.   4.13  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V6

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V6

1     4.133     4.125       .14      .00      2   V6          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V9

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V9

2     2.652     2.646       .14      .00      2   V9          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    5  V5                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.97 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  1.97

2- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .15   Compr=  1.82

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .1 tf* m                  | M.[+] Max=       .3 tf* m - Abcis.=  98    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.05  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .0      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .04    | As =   1.05   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .33    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.=  .7      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.    .89  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P3

1      .635      .633       .40      .05      0   P3          .00    .00      3      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V1

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V1

2      .565      .564       .14      .00      2   V1          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    6  V6                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=   .84 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .74   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=   .74

3- Reac.Ind. PMax=   4.13       PMin=   4.13   Aplic.=   .07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    4   Apoio=    1

4- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .00   Compr=   .59

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     2.93 tf* m                | As =   2.27   -SRAS-       [   5 B  8.0mm]     | Flecha     =   .1

BAL.ESQ |                           x/d = .13 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=   .6

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.2     | % Baric.Armad.= 5

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  59.   6.36  27.95   1  45.     .8    1.4      3.6  5.0 10.0  2    .0   3.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.07 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  4.07

2- Reac.Ind. PMax=    .56       PMin=    .56   Aplic.=  2.10   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    2   Apoio=    2

3- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .15   Compr=  3.77

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 237    | M.[-] =       .5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.27  -SRAS-   [  6 B  8.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .4      | As =   1.05  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .13    | As =   1.05   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .04

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .33

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.4      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   1.0     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   1.6      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 377.   2.63  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P5

1     6.419     6.406       .40      .05      0   P5          .00    .00      5      0      0      0      0      0

PILAR = P1

2     1.164     1.160       .40      .05      0   P1          .00    .00      1      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    7  V7                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.59 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  4.58

2- Reac.Ind. PMax=   2.00       PMin=   1.99   Aplic.=  1.93   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    3   Apoio=    1

3- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=  1.93   Compr=  2.65

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 191    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  1.2      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   2.51   -SRAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.5      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   1.4      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 444.   2.97  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V4

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V4

1     1.918     1.914       .14      .00      2   V4          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V1

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V1

2     2.124     2.120       .14      .00      2   V1          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    8  V8                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.65 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .71       PMin=    .71   Inicio=   .00   Compr=  2.65

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=       .6 tf* m - Abcis.= 132    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .1      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   1.05   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.=  .9      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 251.   1.33  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V3

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V3

1      .947      .945       .14      .00      2   V3          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V1

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V1

2      .947      .945       .14      .00      2   V1          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    9  V9                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=   .54 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .44   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=   .44

3- Reac.Ind. PMax=   2.65       PMin=   2.65   Aplic.=   .07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    4   Apoio=    2

4- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .00   Compr=   .28

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     1.40 tf* m                | As =   1.05   -SRAS-       [   2 B 10.0mm]     | Flecha     =   .0

BAL.ESQ |                           x/d = .06 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=   .4

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.6     | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  29.   4.00  27.95   1  45.     .0    1.4      2.3  5.0 16.0  2    .0   2.3

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.54 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .00 /BCi=  .00 /TpS=  1 /Esp.LS=  .00 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  3.54

2- Reac.Ind. PMax=   1.38       PMin=   1.37   Aplic.=  1.07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    3   Apoio=    2

3- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .15   Compr=  3.24

IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=       .8 tf* m - Abcis.= 147    | M.[-] =       .5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.05  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .3      | As =   1.05  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .06    | As =   1.05   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .04

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .33

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.2      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   1.0     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 324.   3.18  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P4

1     5.128     5.117       .40      .05      0   P4          .00    .00      4      0      0      0      0      0

PILAR = P2

2     1.251     1.248       .40      .05      0   P2          .00    .00      2      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Cálculo dos Esforços nas Vigas (Superior):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V G E S F S   - Calculo de Esforcos Solicitantes em Vigas

Projeto:        4   - SUPERIOR

VIGA:           1   - V1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       5.650      .140      .500      .705      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=   1.130 TF/M   PMIN=   1.128 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  5.650 M

2- CONCENTR. PMAX=    .030 TF     PMIN=    .030 TF     APLIC.=  3.150 M     BW AP= .00 M  D.VER= .00 M

Q MN. VAO= 1     3.199    2.668    2.137    1.606    1.075     .544     .013    -.549   -1.081   -1.613   -2.145   -2.677   -3.209

M MN. VAO= 1      .000    1.381    2.512    3.394    4.025    4.406    4.537    4.414    4.031    3.398    2.516    1.383     .000

Q MX. VAO= 1     3.206    2.673    2.141    1.609    1.077     .545     .013    -.548   -1.079   -1.610   -2.141   -2.672   -3.203

M MX. VAO= 1      .000    1.384    2.518    3.401    4.033    4.415    4.547    4.423    4.040    3.405    2.521    1.385     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    3.206   3.199     .14     .00    2. V6          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    3.209   3.203     .14     .00    2. V8          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.89      2.91       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          2.89      2.91       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =     3 - V3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       1.748      .140      .500      .315      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 3  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .368 TF/M   PMIN=    .368 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  1.750 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .170 M   COMPR.=  1.580 M

3- PARC.DIST.PMAX=    .300 TF/M   PMIN=    .299 TF/M   INICIO=   .070 M   COMPR.=   .100 M

Q MN. VAO= 1      .685     .608     .491     .369     .247     .125     .003    -.119    -.241    -.363    -.485    -.607    -.729

M MN. VAO= 1     -.003     .092     .173     .235     .280     .307     .317     .308     .282     .238     .177     .097     .000

Q MX. VAO= 1      .686     .610     .492     .370     .247     .125     .003    -.119    -.240    -.362    -.484    -.606    -.728

M MX. VAO= 1     -.002     .093     .175     .238     .282     .309     .319     .310     .284     .239     .177     .097     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1     .686    .685     .14     .00    1. P3          .00    .00    .00    .14    .00    15   3.   0.   0.   0.   0.   0.

2     .729    .728     .14     .00    2. V6          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.89   1000.00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          2.89      2.91       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =     5 - V5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       1.970      .140      .500      .337      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .428 TF/M   PMIN=    .428 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  1.970 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .300 TF/M   PMIN=    .299 TF/M   INICIO=   .150 M   COMPR.=  1.820 M

Q MN. VAO= 1      .702     .628     .508     .389     .270     .150     .031    -.089    -.208    -.328    -.447    -.567    -.687

M MN. VAO= 1     -.058     .052     .145     .219     .273     .307     .322     .318     .293     .249     .186     .103     .000

Q MX. VAO= 1      .703     .629     .509     .390     .270     .151     .031    -.088    -.208    -.327    -.447    -.566    -.685

M MX. VAO= 1     -.057     .052     .194     .263     .312     .342     .352     .342     .313     .264     .196     .103     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1     .703    .702     .40     .05    1. P3          .00    .00    .00    .14    .00    15   3.   0.   0.   0.   0.   0.

2     .687    .685     .14     .00    2. V2          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.89   1000.00       .00       .00       .00      -.06       .00       .00       .00      -.06       .00       .00

2          2.89      2.91       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =     7 - V7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       4.585      .140      .500     1.057      .000     2.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 1  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=   2.139 TF/M   PMIN=   2.135 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  4.580 M

Q MN. VAO= 1     4.894    4.078    3.263    2.447    1.631     .816     .000    -.817   -1.635   -2.452   -3.269   -4.086   -4.893

M MN. VAO= 1      .000    1.714    3.116    4.207    4.986    5.454    5.609    5.454    4.986    4.207    3.116    1.714     .000

Q MX. VAO= 1     4.904    4.086    3.269    2.452    1.635     .817     .000    -.816   -1.631   -2.447   -3.263   -4.078   -4.883

M MX. VAO= 1      .000    1.717    3.123    4.216    4.996    5.465    5.621    5.465    4.996    4.216    3.123    1.717     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    4.904   4.894     .14     .00    2. V4          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    4.893   4.883     .14     .00    2. V2          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.89      2.91       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          2.89      2.91       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =     2 - V2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B      1.818      .140      .500      .504      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

2       5.650      .140      .500      .988      .000     2.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 6  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .352 TF/M   PMIN=    .351 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .510 M

2- PARC.DIST.PMAX=   1.014 TF/M   PMIN=   1.012 TF/M   INICIO=   .510 M   COMPR.=  1.300 M

3- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  1.820 M

4- REAC. IND.PMAX=    .687 TF     PMIN=    .685 TF     APLIC.=   .070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   5 APOIO=  2

5- PARC.DIST.PMAX=    .300 TF/M   PMIN=    .299 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .560 M

6- CONCENTR. PMAX=    .020 TF     PMIN=    .020 TF     APLIC.=   .560 M     BW AP= .00 M  D.VER= .00 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 6  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=   1.363 TF/M   PMIN=   1.360 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  2.950 M

2- PARC.DIST.PMAX=   1.443 TF/M   PMIN=   1.440 TF/M   INICIO=  2.950 M   COMPR.=  2.700 M

3- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  5.650 M

4- REAC. IND.PMAX=   4.893 TF     PMIN=   4.883 TF     APLIC.=  2.950 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   7 APOIO=  2

5- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .070 M   COMPR.=  3.110 M

6- CONCENTR. PMAX=    .060 TF     PMIN=    .060 TF     APLIC.=  3.150 M     BW AP= .00 M  D.VER= .00 M

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -2.690

Q MN. VAO= 2     8.304    7.393    6.450    5.506    4.563    3.619    2.676   -3.192   -3.953   -4.715   -5.477   -6.239   -7.001

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -2.921

M MN. VAO= 2    -3.291     .412    3.671    6.487    8.858   10.784   12.267   11.606    9.928    7.892    5.499    2.747    -.364

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -2.685

Q MX. VAO= 2     8.321    7.408    6.463    5.517    4.572    3.627    2.681   -3.183   -3.943   -4.704   -5.464   -6.224   -6.985

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -2.915

M MX. VAO= 2    -3.285     .423    3.688    6.508    8.883   10.812   12.297   11.634    9.951    7.911    5.511    2.753    -.363

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1   11.011  10.989     .14     .00    0. P1          .00    .00    .14    .14    .14    15   1.   0.   0.   0.   0.   0.

2    7.001   6.985     .14     .00    0. P2          .00    .00    .14    .14    .14    15   2.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.89      2.91       .00       .00       .00      -.19       .18       .00       .00      -.19       .18       .00

2          2.89      2.91       .00       .00       .00       .18      -.18       .00       .00       .18      -.18       .00

VIGA =     4 - V4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       5.709      .140      .500      .711      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 5  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .349 TF/M   PMIN=    .348 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  2.980 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .406 TF/M   PMIN=    .405 TF/M   INICIO=  2.980 M   COMPR.=  2.730 M

3- PARC.DIST.PMAX=    .645 TF/M   PMIN=    .644 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  5.710 M

4- REAC. IND.PMAX=   4.904 TF     PMIN=   4.894 TF     APLIC.=  2.980 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   7 APOIO=  1

5- PARC.DIST.PMAX=   3.276 TF/M   PMIN=   3.269 TF/M   INICIO=  3.180 M   COMPR.=   .010 M

Q MN. VAO= 1     5.223    4.751    4.279    3.807    3.335    2.863    2.391   -3.034   -3.534   -4.034   -4.534   -5.034   -5.534

M MN. VAO= 1      .000    2.372    4.520    6.443    8.142    9.617   10.866   10.169    8.610    6.814    4.780    2.508     .000

Q MX. VAO= 1     5.233    4.760    4.287    3.814    3.342    2.869    2.396   -3.028   -3.527   -4.026   -4.525   -5.024   -5.523

M MX. VAO= 1      .000    2.377    4.529    6.457    8.159    9.636   10.888   10.190    8.628    6.828    4.790    2.513     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    5.233   5.223     .14     .00    2. V6          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    5.534   5.523     .14     .00    2. V8          .00    .00    .14    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.89      2.91       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          2.89      2.91       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =     6 - V6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B       .838      .140      .500      .308      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

2       4.066      .140      .500      .384      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

3B      2.294      .140      .500     1.058      .000     2.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .740 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .677 TF/M   PMIN=    .676 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .740 M

3- REAC. IND.PMAX=   5.233 TF     PMIN=   5.223 TF     APLIC.=   .070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   4 APOIO=  1

4- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .590 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 5  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .502 TF/M   PMIN=    .501 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  2.100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .938 TF/M   PMIN=    .936 TF/M   INICIO=  2.100 M   COMPR.=  1.970 M

3- PARC.DIST.PMAX=    .175 TF/M   PMIN=    .175 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  4.070 M

4- REAC. IND.PMAX=    .729 TF     PMIN=    .728 TF     APLIC.=  2.100 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   3 APOIO=  2

5- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .150 M   COMPR.=  3.770 M

VAO 3 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=   1.429 TF/M   PMIN=   1.426 TF/M   INICIO=   .100 M   COMPR.=  2.190 M

3- REAC. IND.PMAX=   3.206 TF     PMIN=   3.199 TF     APLIC.=  2.220 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   1 APOIO=  1

4- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .250 M   COMPR.=  2.040 M

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -6.010

Q MN. VAO= 2     1.531    1.214     .826     .438     .050    -.338    -.726   -1.962   -2.498   -3.035   -3.571   -4.108   -4.575

Q MN. VAO= 3B    7.279

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -3.800

M MN. VAO= 2    -1.847   -1.372   -1.024    -.809    -.726    -.774    -.954   -1.480   -2.234   -3.170   -4.288   -5.587   -7.065

M MN. VAO= 3B  -11.344

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -5.998

Q MX. VAO= 2     1.542    1.224     .835     .446     .057    -.331    -.720   -1.955   -2.491   -3.026   -3.561   -4.097   -4.564

Q MX. VAO= 3B    7.294

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -3.793

M MX. VAO= 2    -1.837   -1.366   -1.019     .173     .671    1.038    1.273    1.161     .820     .298   -4.276   -5.575   -7.049

M MX. VAO= 3B  -11.322

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    7.552   7.529     .40     .05    0. P5          .00    .00    .40    .14    .14    15   5.   0.   0.   0.   0.   0.

2   11.869  11.843     .40     .05    0. P1          .00    .00    .40    .14    .14    15   1.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.89      2.91       .00       .00       .00       .98      -.97       .00       .00       .98      -.98       .00

2          2.89      2.91       .00       .00       .00     -2.14      2.13       .00       .00     -2.15      2.13       .00

VIGA =     8 - V8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B       .543      .140      .500      .249      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

2       3.541      .140      .500      .352      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

3B      2.248      .140      .500      .590      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .440 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .696 TF/M   PMIN=    .695 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .440 M

3- REAC. IND.PMAX=   5.534 TF     PMIN=   5.523 TF     APLIC.=   .070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   4 APOIO=  2

4- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .290 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .696 TF/M   PMIN=    .695 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  3.540 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .150 M   COMPR.=  3.240 M

VAO 3 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .446 TF/M   PMIN=    .445 TF/M   INICIO=   .100 M   COMPR.=  2.150 M

3- REAC. IND.PMAX=   3.209 TF     PMIN=   3.203 TF     APLIC.=  2.180 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   1 APOIO=  2

4- PARC.DIST.PMAX=    .470 TF/M   PMIN=    .469 TF/M   INICIO=   .250 M   COMPR.=  2.000 M

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -5.976

Q MN. VAO= 2      .675     .402     .058    -.285    -.628    -.972   -1.315   -1.659   -2.003   -2.347   -2.691   -3.035   -3.308

Q MN. VAO= 3B    5.097

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -2.172

M MN. VAO= 2     -.773    -.607    -.537    -.570    -.705    -.940   -1.278   -1.716   -2.256   -2.897   -3.639   -4.483   -5.424

M MN. VAO= 3B   -8.786

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -5.964

Q MX. VAO= 2      .683     .410     .066    -.278    -.623    -.967   -1.311   -1.654   -1.997   -2.341   -2.684   -3.027   -3.299

Q MX. VAO= 3B    5.108

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -2.168

M MX. VAO= 2     -.767    -.603    -.534     .152     .406     .558     .609     .558     .406     .152   -3.630   -4.474   -5.412

M MX. VAO= 3B   -8.769

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    6.659   6.639     .40     .05    0. P4          .00    .00    .40    .14    .14    15   4.   0.   0.   0.   0.   0.

2    8.415   8.397     .40     .05    0. P2          .00    .00    .40    .14    .14    15   2.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.89      2.91       .00       .00       .00       .70      -.70       .00       .00       .70      -.70       .00

2          2.89      2.91       .00       .00       .00     -1.68      1.68       .00       .00     -1.69      1.67       .00

VIGA =     0 - VERIFICACAO DAS SOMATORIAS DE CARGAS  E  DE REACOES DE APOIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMATORIA DE CARGAS APLICADAS (MAXIMOS) =      53.894 TF

SOMATORIA DE REACOES DE APOIO (MAXIMOS) =      53.897 TF

SOMATORIA DE CARGAS APLICADAS (MINIMOS) =      53.786 TF

SOMATORIA DE REACOES DE APOIO (MINIMOS) =      53.768 TF

==================================================================================================================================

Dimensionamento das Vigas (Superior):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E S T R I B  - Dimensionamento de vigas ao cisalhamento

Projeto: 0004 - SUPERIOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - FYK = 5000.0 KGF/CM2

LEGENDA : (*)  = NAO ENCONTRADA SOLUCAO PARA A BITOLA SELECIONADA

: (xx) = ONDE xx E' O VALOR DO ESPACAMENTO CALCULADO

VIGA=     1 - V1                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   3.21   2.67   2.14   1.61   1.08    .55    .01    .55   1.08   1.61   2.14   2.68   3.21

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   2.85   2.67   2.14   1.61   1.08    .55    .01    .55   1.08   1.61   2.14   2.68   2.85

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 190       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.5  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

190 - 374       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.5  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

374 - 558       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.5  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     3 - V3                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 1.75 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .69    .61    .49    .37    .25    .13    .00    .12    .24    .36    .49    .61    .73

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .47    .47    .47    .37    .25    .13    .00    .12    .24    .36    .46    .46    .46

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 -  87       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.0  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

87 - 167       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.0  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     5 - V5                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 2.02 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .70    .63    .51    .39    .27    .15    .03    .09    .21    .33    .45    .57    .69

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .70    .63    .51    .39    .27    .15    .03    .09    .21    .33    .45    .45    .45

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 107       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.0  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

107 - 195       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.0  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     7 - V7                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 4.59 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   4.91   4.09   3.27   2.45   1.63    .82    .00    .82   1.63   2.45   3.27   4.09   4.89

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   4.22   4.09   3.27   2.45   1.63    .82    .00    .82   1.63   2.45   3.27   4.09   4.22

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 155       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   6.9  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

155 - 303       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.2  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

303 - 451       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   6.9  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     2 - V2                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO= 1.82 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .81    .94   1.06   1.26   1.44   1.62   1.80   1.98   2.16   2.34   2.52   2.69

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .81    .94   1.06   1.26   1.44   1.62   1.80   1.98   2.16   2.34   2.52   2.69

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  87       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.2  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

87 - 174       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   3.8  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   8.33   7.41   6.46   5.52   4.57   3.63   2.68   3.19   3.95   4.72   5.48   6.24   7.00

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   7.72   7.41   6.46   5.52   4.57   3.63   2.68   3.19   3.95   4.72   5.48   6.24   6.48

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 136       5.0 12.0     2    6.3 18.0     2    8.0 20.0(31) 2         3.3  11.7  27.9        5.0    12.0    2      .0   .0

136 - 265       5.0 20.0(24) 2    6.3 20.0(38) 2    8.0 20.0(62) 2         1.6   7.9  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

265 - 325       5.0 15.0(24) 2    6.3 20.0(23) 2    8.0 20.0(38) 2         2.6   4.4  27.9        5.0    15.0    2      .0  2.6

325 - 558       5.0 16.0(24) 2    6.3 20.0(27) 2    8.0 20.0(44) 2         2.3   9.8  27.9        5.0    16.0    2      .0   .0

VIGA=     4 - V4                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   5.24   4.76   4.29   3.81   3.34   2.87   2.40   3.03   3.53   4.03   4.53   5.03   5.53

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   4.92   4.76   4.29   3.81   3.34   2.87   2.40   3.03   3.53   4.03   4.53   5.03   5.20

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 137       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   7.3  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

137 - 268       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   5.4  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

268 - 328       5.0 15.0(27) 2    6.3 20.0(23) 2    8.0 20.0(38) 2         2.6   4.2  27.9        5.0    15.0    2      .0  2.6

328 - 563       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   7.7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     6 - V6                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  .79 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .07   5.37   5.44   5.52   5.59   5.66   5.73   5.80   5.87   5.93   5.97   6.01

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .07   5.37   5.44   5.52   5.59   5.66   5.73   5.80   5.87   5.93   5.97   6.01

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  58       5.0  8.0     2    6.3 13.0     2    8.0 20.0(22) 2         4.6   8.4  27.9        5.0     8.0    2      .0  4.6

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 4.17 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   1.54   1.22    .84    .45    .06    .34    .73   1.96   2.50   3.03   3.57   4.11   4.58

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   1.54   1.22    .84    .45    .06    .34    .73   1.96   2.50   3.03   3.57   4.11   4.58

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 145       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.2  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

145 - 271       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   3.4  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

271 - 396       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   6.4  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VAO= 3B - COMPRIMENTO= 2.24 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   7.29   7.02   6.67   6.32   5.98   5.63   5.28   4.93   4.59   4.24   3.89   3.55    .00

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   7.29   7.02   6.67   6.32   5.98   5.63   5.28   4.93   4.59   4.24   3.89   3.55    .00

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 187       5.0 13.0     2    6.3 20.0(21) 2    8.0 20.0(34) 2         2.9  10.2  27.9        5.0    13.0    2      .0   .0

187 - 224       5.0 14.0     2    6.3 20.0(22) 2    8.0 20.0(36) 2         2.8   5.6  27.9        5.0    14.0    2      .0  2.8

VIGA=     8 - V8                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  .49 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .04   5.62   5.66   5.71   5.75   5.79   5.83   5.88   5.90   5.93   5.95   5.98

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .04   5.62   5.66   5.71   5.75   5.79   5.83   5.88   5.90   5.93   5.95   5.98

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  29       5.0  8.0     2    6.3 13.0     2    8.0 20.0(20) 2         4.8   8.4  27.9        5.0     8.0    2      .0  4.8

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 3.64 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .68    .41    .07    .28    .63    .97   1.31   1.66   2.00   2.35   2.69   3.04   3.31

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .68    .41    .07    .28    .63    .97   1.31   1.66   2.00   2.35   2.69   3.04   3.31

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 128       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.0  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

128 - 236       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

236 - 344       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.6  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VAO= 3B - COMPRIMENTO= 2.20 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   5.11   5.01   4.85   4.69   4.52   4.36   4.19   4.03   3.87   3.70   3.54   3.37    .00

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   5.11   5.01   4.85   4.69   4.52   4.36   4.19   4.03   3.87   3.70   3.54   3.37    .00

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 183       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   7.2  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

183 - 219       5.0 14.0(27) 2    6.3 20.0(22) 2    8.0 20.0(35) 2         2.8   5.0  27.9        5.0    14.0    2      .0  2.8

==================================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F L E X P S  - Dimensionamento de vigas a flexao Positiva

Projeto: 0004 - SUPERIOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGA =     1 - V1                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - CA-50A

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .71 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   454.66 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  3.31 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=  48 % ****

FLECHA =    1.531 CM   FLECHA ADM=   1.883 CM       LN =   1.679 CM

VIGA =     3 - V3                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  1.75 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .31 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .029 CM   FLECHA ADM=    .583 CM       LN =    .894 CM

VIGA =     5 - V5                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  1.97 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .34 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .039 CM   FLECHA ADM=    .657 CM       LN =    .835 CM

VIGA =     7 - V7                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  4.59 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =   1.06 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   562.08 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  4.15 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=  18 % ****

FLECHA =     .984 CM   FLECHA ADM=   1.528 CM       LN =   1.407 CM

VIGA =     2 - V2                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  1.82 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .50 M - ESP.LAJE =    .12 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .99 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=  1229.68 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS= 10.04 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 8- (ASr-ASn)/ASn=  -2 %

FLECHA =    1.627 CM   FLECHA ADM=   1.883 CM       LN =   3.640 CM

VIGA =     4 - V4                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .71 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=  1088.84 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  8.78 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 8- (ASr-ASn)/ASn=  11 % ****

FLECHA =    1.756 CM   FLECHA ADM=   1.903 CM       LN =   4.421 CM

VIGA =     6 - V6                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=   .84 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .31 M - ESP.LAJE =    .12 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  4.07 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .38 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   127.27 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .253 CM   FLECHA ADM=   1.355 CM       LN =    .848 CM

VAO= 3B - COMPRIMENTO=  2.29 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =   1.06 M - ESP.LAJE =    .12 M

VIGA =     8 - V8                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=   .54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .25 M - ESP.LAJE =    .12 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  3.54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .35 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .070 CM   FLECHA ADM=   1.180 CM       LN =    .798 CM

VAO= 3B - COMPRIMENTO=  2.25 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .59 M - ESP.LAJE =    .12 M

==================================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F L E X N G  - Dimensionamento de vigas a flexao  Negativa

Projeto: 0004 - SUPERIOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGA=     1 - V1                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - CA-50A

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     3 - V3                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  1.75 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     5 - V5                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  1.97 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   2.032 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     7 - V7                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  4.59 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     2 - V2                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   329.59 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  2.48 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=   0 %

MOM.DIR.=   110.00 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   6.332 CM   DIR.=   2.032 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     4 - V4                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     6 - V6                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  4.07 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   380.01 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  2.96 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=   6 %

MOM.DIR.=  1134.43 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.DUPLA   AS= 11.95 CM2 - ASL=  4.79 CM2  -  FI=16.  - N.BAR.= 6- (ASr-ASn)/ASn=   0 %

L.NEUTRA ESQ.=   7.564 CM   DIR.=  18.300 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  4   DIR. = 19  ***************

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     8 - V8                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  3.54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

*****  ATENCAO: PRIMEIRO BALANCO TEM DIMENSOES DE CONSOLO CURTO  *****

MOM.ESQ.=   217.24 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.60 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  -1 %

MOM.DIR.=   878.63 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.DUPLA   AS=  9.03 CM2 - ASL=  1.52 CM2  -  FI=16.  - N.BAR.= 6- (ASr-ASn)/ASn=  33 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   4.088 CM   DIR.=  19.200 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. = 16  ***************

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

==================================================================================================================================

Resumo do Dimensionamento da Vigas (Superior):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E L G E R   -  Relatorio geral de vigas

Projeto: 0004 - SUPERIOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fck=250.kgf/cm2 - Aco:     50A                         -  Esforcos Caracteristicos

L E G E N D A

G E O M E T R I A

Eng.E     : Engastamento a Esquerda        / Eng.D     : Engastamento a Direita         / Repet   : Repeticoes

NAnd      : N.de Andares                   / Red V Ext : Reducao de Cortante no Extremo / Fat.Alt : Fator de Alternancia de Cargas

Cob       : Cobrimento                     / TpS       : Tipo da Secao                  / BCs     : Mesa Colaborante Superior

BCi       : Mesa Colaborante Inferior      / Esp.LS    : Espessura Laje Superior        / Esp.LI  : Espessura Laje Inferior

FSp.Ex    : Distancia Face Superior   Eixo / FLt.Ex    : Distancia Face Lateral ao Eixo / Cob/S   : Cobrim/Cobr.superior adicional

C A R G A S

MEsq : Momento Adicional a Esquerda        / MDir : Momento Adicional a Direita         / Q    : Cortante Adicional (valor unico)

A R M A D U R A S   -   F L E X A O

SRAS  : Secao Retangular Armad.Simples     / SRAD  : Secao Retangular Armad.Dupla       / STAS  : Secao Te Armadura Simples

STAD  : Secao Te Armadura Dupla            / x/d   : Profund. relativa da Linha Neutra  / x/dMx : Profund. relativa da LN Maxima

AsL   : Armadura de Compressao             / Bit.de Fiss.: Bitola de fissuracao         / Asapo : Armadura e/d que chega no extremo

A R M A D U R A S   -   C I S A L H A M E N T O

MdC     : Modelo de Calculo (I ou II)      / Ang.    : Angulo da biela de compressao    / Aswmin : Armad.transv.minima-cisalhamento

Asw[C+T]: Arm.tran.calculada cisalh+torcao / Bit     : Bitola selecionada               / Esp    : Espacamento selecionado

NR      : Numero de ramos do estribo       / AsTrt   : Armadura transversal de Tirante  / AsSus  : Armadura transversal-Suspensao

A R M A D U R A S   -   T O R C A O

%dT     : % limite de TRd2 para desprezar o M de torcao (Tsd)      / he      : Espessura do nucleo de torcao

b-nuc   : Largura do nucleo                                        / h-nuc   : Altura do nucleo

Asw-1R  : Armadura de torcao calculada para 1 Ramo de estribo      / AswmnNR : Armad.transv.minima-torcao p/NR estribos selecionado

Asl-b   : Armadura longitudinal de torcao no lado b                / Asl-h   : Armadura longitudinal de torcao no lado h

ComDia  : Valor da compressao diagonal (cisalhamento+torcao)       / AdPla   : Capacida/ adaptacao plastica no vao - S[sim]  N[nao]

R E A C O E S   D E   A P O I O

DEPEV  : Distancia do eixo do pilar ao eixo efetivo de apoio -viga / Morte  : Codigo se pilar morre / segue / vigas

M.I.Mx : Momento Imposto Maximo                                    / M.I.Mn : Momento Imposto Minimo

==================================================================================================================================

Viga=    1  V1                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.65 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .70 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=   1.13       PMin=   1.13   Inicio=   .00   Compr=  5.65

2- Concentr. PMax=    .03       PMin=    .03   Aplic.=  3.15   Bw Ap= .00   D.Ver=  .00

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=      4.5 tf* m - Abcis.= 282    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  1.5      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   3.31   -STAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.9      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   1.7      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 551.   4.49  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V6

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V6

1     3.206     3.199       .14      .00      2   V6          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V8

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V8

2     3.209     3.203       .14      .00      2   V8          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    2  V2                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=  1.82 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .50 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .35       PMin=    .35   Inicio=   .00   Compr=   .51

2- Parc.Dist.PMax=   1.01       PMin=   1.01   Inicio=   .51   Compr=  1.30

3- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  1.82

4- Reac.Ind. PMax=    .69       PMin=    .69   Aplic.=   .07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    5   Apoio=    2

5- Parc.Dist.PMax=    .30       PMin=    .30   Inicio=   .00   Compr=   .56

6- Concentr. PMax=    .02       PMin=    .02   Aplic.=   .56   Bw Ap= .00   D.Ver=  .00

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     2.92 tf* m                | As =   2.18   -SRAS-       [   5 B  8.0mm]     | Flecha     =   .6

BAL.ESQ |                           x/d = .12 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=  1.2

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.2     | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.   3.77  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.65 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .99 /BCi=  .00 /TpS=  2 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=   1.36       PMin=   1.36   Inicio=   .00   Compr=  2.95

2- Parc.Dist.PMax=   1.44       PMin=   1.44   Inicio=  2.95   Compr=  2.70

3- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  5.65

4- Reac.Ind. PMax=   4.89       PMin=   4.88   Aplic.=  2.95   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    7   Apoio=    2

5- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .07   Compr=  3.11

6- Concentr. PMax=    .06       PMin=    .06   Aplic.=  3.15   Bw Ap= .00   D.Ver=  .00

IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=     12.3 tf* m - Abcis.= 282    | M.[-] =       .4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.48  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  1.6      | As =   1.05  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .14    | As =  10.04   -STAS-  [  8 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .04

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .33

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.9      |

| % Baric.Armad.=  1                      | % Baric.Armad.= 11 ***                     | % Baric.Armad.=  1

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   1.4     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 129.  11.66  27.95   1  45.    3.3    1.4      3.3  5.0 12.0  2    .0    .0

129.- 258.   7.87  27.95   1  45.    1.6    1.4      1.6  5.0 20.0  2    .0    .0

258.- 318.   4.40  27.95   1  45.     .0    1.4      2.6  5.0 15.0  2    .0   2.6

318.- 551.   9.80  27.95   1  45.    2.3    1.4      2.3  5.0 16.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P1

1    11.011    10.989       .14      .00      0   P1          .00    .00      1      0      0      0      0      0

PILAR = P2

2     7.001     6.985       .14      .00      0   P2          .00    .00      2      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    3  V3                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.75 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .31 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .37       PMin=    .37   Inicio=   .00   Compr=  1.75

2- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .17   Compr=  1.58

3- Parc.Dist.PMax=    .30       PMin=    .30   Inicio=   .07   Compr=   .10

IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=       .3 tf* m - Abcis.=  87    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .0      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   1.05   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .33    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.=  .6      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 161.   1.02  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P3

1      .686      .685       .14      .00      1   P3          .00    .00      3      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V6

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V6

2      .729      .728       .14      .00      2   V6          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    4  V4                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.71 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .71 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .35       PMin=    .35   Inicio=   .00   Compr=  2.98

2- Parc.Dist.PMax=    .41       PMin=    .41   Inicio=  2.98   Compr=  2.73

3- Parc.Dist.PMax=    .65       PMin=    .64   Inicio=   .00   Compr=  5.71

4- Reac.Ind. PMax=   4.90       PMin=   4.89   Aplic.=  2.98   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    7   Apoio=    1

5- Parc.Dist.PMax=   3.28       PMin=   3.27   Inicio=  3.18   Compr=   .01

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=     10.9 tf* m - Abcis.= 285    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  1.8      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   8.78   -STAS-  [  8 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.9      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 261.   7.34  27.95   1  45.    1.1    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

261.- 321.   4.15  27.95   1  45.     .0    1.4      2.6  5.0 15.0  2    .0   2.6

321.- 557.   7.75  27.95   1  45.    1.3    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V6

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V6

1     5.233     5.223       .14      .00      2   V6          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V8

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V8

2     5.534     5.523       .14      .00      2   V8          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    5  V5                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.97 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .34 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .43       PMin=    .43   Inicio=   .00   Compr=  1.97

2- Parc.Dist.PMax=    .30       PMin=    .30   Inicio=   .15   Compr=  1.82

IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .1 tf* m                  | M.[+] Max=       .4 tf* m - Abcis.=  98    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.05  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .0      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .04    | As =   1.05   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .33    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.=  .7      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.    .99  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P3

1      .703      .702       .40      .05      1   P3          .00    .00      3      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V2

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V2

2      .687      .685       .14      .00      2   V2          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    6  V6                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=   .84 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .31 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .74   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .68       PMin=    .68   Inicio=   .00   Compr=   .74

3- Reac.Ind. PMax=   5.23       PMin=   5.22   Aplic.=   .07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    4   Apoio=    1

4- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .00   Compr=   .59

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     3.80 tf* m                | As =   2.96   -SRAS-       [   4 B 10.0mm]     | Flecha     =   .1

BAL.ESQ |                           x/d = .17 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=   .6

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.6     | % Baric.Armad.= 4

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  59.   8.41  27.95   1  45.    1.9    1.4      4.6  5.0  8.0  2    .0   4.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.07 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .38 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .50       PMin=    .50   Inicio=   .00   Compr=  2.10

2- Parc.Dist.PMax=    .94       PMin=    .94   Inicio=  2.10   Compr=  1.97

3- Parc.Dist.PMax=    .17       PMin=    .17   Inicio=   .00   Compr=  4.07

4- Reac.Ind. PMax=    .73       PMin=    .73   Aplic.=  2.10   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    3   Apoio=    2

5- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .15   Compr=  3.77

IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 203    | M.[-] =     11.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.96  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .3      | As =  11.95  -SRAD- [  6 B 16.0mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .17    | As =   1.05   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   4.79  ------     x/d  = .50

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.4      | ***AsL Compr.***

| % Baric.Armad.=  4                      | % Baric.Armad.=  1                         | % Baric.Armad.= 19 ***

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   1.0     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   1.1      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 377.   6.41  27.95   1  45.     .8    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3B /L=  2.29 /B=  .14 /H=   .50  /BCs= 1.06 /BCi=  .00 /TpS=  2 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .00   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=   1.43       PMin=   1.43   Inicio=   .10   Compr=  2.19

3- Reac.Ind. PMax=   3.21       PMin=   3.20   Aplic.=  2.22   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    1   Apoio=    1

4- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .25   Compr=  2.04

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=    11.34 tf* m                | As =  11.95   -SRAD-       [   4 B 20.0mm]     | Flecha     =  1.3

BAL.DIR |                           x/d = .50 | AsL=   4.79   -                                | Flecha Adm.=  1.5

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 | ***AsL  Compressao***  Bit.de Fiss.=   2.5     | % Baric.Armad.=19  ****

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 167.  10.21  27.95   1  45.    2.9    1.4      2.9  5.0 13.0  2    .0    .0

167.- 204.   5.55  27.95   1  45.     .3    1.4      2.8  5.0 14.0  2    .0   2.8

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P5

1     7.552     7.529       .40      .05      0   P5          .00    .00      5      0      0      0      0      0

PILAR = P1

2    11.869    11.843       .40      .05      0   P1          .00    .00      1      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    7  V7                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.59 /B=  .14 /H=   .50  /BCs= 1.06 /BCi=  .00 /TpS=  2 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=   2.14       PMin=   2.13   Inicio=   .00   Compr=  4.58

IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=      5.6 tf* m - Abcis.= 229    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  1.0      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   4.15   -STAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.5      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.0      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 444.   6.87  27.95   1  45.     .5    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V4

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V4

1     4.904     4.894       .14      .00      2   V4          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V2

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V2

2     4.893     4.883       .14      .00      2   V2          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    8  V8                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=   .54 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .25 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .44   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .70       PMin=    .69   Inicio=   .00   Compr=   .44

3- Reac.Ind. PMax=   5.53       PMin=   5.52   Aplic.=   .07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    4   Apoio=    2

4- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .00   Compr=   .29

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     2.17 tf* m                | As =   1.60   -SRAS-       [   2 B 10.0mm]     | Flecha     =   .0

BAL.ESQ |                           x/d = .09 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=   .4

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.0     | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  29.   8.37  27.95   1  45.    1.9    1.4      4.8  5.0  8.0  2    .0   4.8

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.54 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .35 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .70       PMin=    .69   Inicio=   .00   Compr=  3.54

2- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .15   Compr=  3.24

IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=       .6 tf* m - Abcis.= 177    | M.[-] =      8.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .1      | As =   9.03  -SRAD- [  6 B 16.0mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .09    | As =   1.05   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   1.52  ------     x/d  = .50

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.2      | ***AsL Compr.***

| % Baric.Armad.=  1                      | % Baric.Armad.=  1                         | % Baric.Armad.= 16 ***

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.2   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 324.   4.63  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3B /L=  2.25 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .59 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .00   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .45       PMin=    .45   Inicio=   .10   Compr=  2.15

3- Reac.Ind. PMax=   3.21       PMin=   3.20   Aplic.=  2.18   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    1   Apoio=    2

4- Parc.Dist.PMax=    .47       PMin=    .47   Inicio=   .25   Compr=  2.00

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     8.79 tf* m                | As =   9.03   -SRAD-       [   5 B 16.0mm]     | Flecha     =  1.2

BAL.DIR |                           x/d = .50 | AsL=   1.52   -                                | Flecha Adm.=  1.5

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 | ***AsL  Compressao***  Bit.de Fiss.=   2.5     | % Baric.Armad.=16  ****

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 163.   7.15  27.95   1  45.    1.2    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

163.- 200.   5.01  27.95   1  45.     .0    1.4      2.8  5.0 14.0  2    .0   2.8

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P4

1     6.659     6.639       .40      .05      0   P4          .00    .00      4      0      0      0      0      0

PILAR = P2

2     8.415     8.397       .40      .05      0   P2          .00    .00      2      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Cálculo dos Esforços nas Vigas (Cobertura):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V G E S F S   - Calculo de Esforcos Solicitantes em Vigas

Projeto:        5   - COBERTURA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       6.574      .140      .500     1.455      .000     2.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 1  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=   1.465 TF/M   PMIN=   1.462 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  6.570 M

Q MN. VAO= 1     4.806    4.005    3.204    2.403    1.602     .801     .000    -.803   -1.605   -2.408   -3.210   -4.013   -4.810

M MN. VAO= 1      .000    2.413    4.388    5.924    7.021    7.679    7.898    7.679    7.021    5.924    4.388    2.413     .000

Q MX. VAO= 1     4.815    4.013    3.210    2.408    1.605     .803     .000    -.801   -1.602   -2.403   -3.204   -4.005   -4.800

M MX. VAO= 1      .000    2.418    4.397    5.936    7.035    7.694    7.914    7.694    7.035    5.936    4.397    2.418     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    4.815   4.806     .14     .00    2. V2          .00    .00    .00    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    4.810   4.800     .14     .00    2. V1          .00    .00    .00    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.91   1000.00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          2.91   1000.00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =     1 - V1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       5.650      .140      .500      .705      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .249 TF/M   PMIN=    .248 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  3.150 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .199 TF/M   PMIN=    .198 TF/M   INICIO=  3.150 M   COMPR.=  2.510 M

3- PARC.DIST.PMAX=    .335 TF/M   PMIN=    .334 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  5.650 M

4- REAC. IND.PMAX=   4.810 TF     PMIN=   4.800 TF     APLIC.=  3.150 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   4 APOIO=  2

Q MN. VAO= 1     3.742    3.468    3.194    2.919    2.645    2.371    2.096   -2.977   -3.228   -3.479   -3.731   -3.982   -4.233

M MN. VAO= 1      .000    1.697    3.265    4.704    6.014    7.195    8.247    8.470    7.012    5.436    3.742    1.930     .000

Q MX. VAO= 1     3.750    3.475    3.200    2.925    2.650    2.375    2.100   -2.971   -3.222   -3.472   -3.723   -3.974   -4.225

M MX. VAO= 1      .000    1.701    3.272    4.714    6.027    7.210    8.263    8.487    7.026    5.447    3.750    1.934     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    3.750   3.742     .14     .00    2. V3          .00    .00    .00    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    4.233   4.225     .14     .00    2. V5          .00    .00    .00    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.91   1000.00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          2.91   1000.00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =     2 - V2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1       5.709      .140      .500      .711      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .246 TF/M   PMIN=    .246 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  3.180 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .191 TF/M   PMIN=    .191 TF/M   INICIO=  3.180 M   COMPR.=  2.530 M

3- PARC.DIST.PMAX=    .335 TF/M   PMIN=    .334 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  5.710 M

4- REAC. IND.PMAX=   4.815 TF     PMIN=   4.806 TF     APLIC.=  3.180 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   4 APOIO=  1

Q MN. VAO= 1     3.754    3.478    3.202    2.926    2.650    2.374    2.098   -2.981   -3.232   -3.482   -3.732   -3.983   -4.233

M MN. VAO= 1      .000    1.720    3.309    4.767    6.093    7.288    8.352    8.563    7.088    5.495    3.782    1.950     .000

Q MX. VAO= 1     3.761    3.485    3.208    2.932    2.655    2.379    2.102   -2.975   -3.225   -3.475   -3.725   -3.975   -4.225

M MX. VAO= 1      .000    1.724    3.316    4.776    6.106    7.303    8.369    8.581    7.103    5.506    3.790    1.954     .000

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    3.761   3.754     .14     .00    2. V3          .00    .00    .00    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

2    4.233   4.225     .14     .00    2. V5          .00    .00    .00    .00    .00    15   0.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.91   1000.00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

2          2.91   1000.00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00       .00

VIGA =     3 - V3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B       .838      .140      .500      .308      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

2       4.066      .140      .500      .384      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

3B      2.294      .140      .500      .599      .000     5.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .740 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .591 TF/M   PMIN=    .590 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .740 M

3- REAC. IND.PMAX=   3.761 TF     PMIN=   3.754 TF     APLIC.=   .070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   2 APOIO=  1

4- PARC.DIST.PMAX=    .160 TF/M   PMIN=    .160 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .590 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .591 TF/M   PMIN=    .590 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  4.070 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .160 TF/M   PMIN=    .160 TF/M   INICIO=   .150 M   COMPR.=  3.770 M

VAO 3 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .591 TF/M   PMIN=    .590 TF/M   INICIO=   .100 M   COMPR.=  2.190 M

3- REAC. IND.PMAX=   3.750 TF     PMIN=   3.742 TF     APLIC.=  2.220 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   1 APOIO=  1

4- PARC.DIST.PMAX=    .160 TF/M   PMIN=    .160 TF/M   INICIO=   .250 M   COMPR.=  2.040 M

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -4.292

Q MN. VAO= 2      .095    -.135    -.389    -.643    -.896   -1.150   -1.404   -1.659   -1.913   -2.167   -2.422   -2.676   -2.907

Q MN. VAO= 3B    5.359

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -2.713

M MN. VAO= 2    -1.241   -1.243   -1.331   -1.505   -1.766   -2.112   -2.544   -3.063   -3.667   -4.358   -5.134   -5.997   -6.945

M MN. VAO= 3B   -9.748

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -4.283

Q MX. VAO= 2      .103    -.127    -.382    -.636    -.890   -1.145   -1.399   -1.653   -1.907   -2.161   -2.415   -2.669   -2.899

Q MX. VAO= 3B    5.370

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -2.708

M MX. VAO= 2    -1.235   -1.239   -1.326     .129     .345     .474     .517     .474     .345     .129   -5.122   -5.984   -6.930

M MX. VAO= 3B   -9.728

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    4.395   4.378     .40     .05    1. P5          .00    .00    .00    .14    .00    15   5.   0.   0.   0.   0.   0.

2    8.277   8.258     .40     .05    1. P1          .00    .00    .00    .14    .00    15   1.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.91   1000.00       .00       .00       .00      1.47       .00       .00       .00      1.47       .00       .00

2          2.91   1000.00       .00       .00       .00     -2.80       .00       .00       .00     -2.80       .00       .00

VIGA =     5 - V5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG ESQ=NAO     ENG DIR=NAO     REPET.= 1     ANDAR= 1     RED V EXT=NAO     FAT CARGA MIN=1.00

VAO    COMPRIM.  LARGURA    ALTURA  B COLAB.S.B COLAB.I.TIPO SECAO ESP.LJ.S. ESP.LJ.I.FC SP EIXOFC LT EIXO

1B       .543      .140      .500      .249      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

2       3.541      .140      .500      .352      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

3B      2.248      .140      .500      .590      .000     8.000      .120      .000      .250      .070

VAO 1 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .440 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .517 TF/M   PMIN=    .516 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .440 M

3- REAC. IND.PMAX=   4.233 TF     PMIN=   4.225 TF     APLIC.=   .070 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   2 APOIO=  2

4- PARC.DIST.PMAX=    .160 TF/M   PMIN=    .160 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .290 M

VAO 2 - NO.CARGAS= 2  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .517 TF/M   PMIN=    .516 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=  3.540 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .160 TF/M   PMIN=    .160 TF/M   INICIO=   .150 M   COMPR.=  3.240 M

VAO 3 - NO.CARGAS= 4  ESF.ADIC.-MX.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00-MN.(TF-M): MESQ=    .00  MDIR=    .00  Q=    .00

1- PARC.DIST.PMAX=    .010 TF/M   PMIN=    .010 TF/M   INICIO=   .000 M   COMPR.=   .100 M

2- PARC.DIST.PMAX=    .517 TF/M   PMIN=    .516 TF/M   INICIO=   .100 M   COMPR.=  2.150 M

3- REAC. IND.PMAX=   4.233 TF     PMIN=   4.225 TF     APLIC.=  2.180 M     BW AP= .14 M  D.VER= .50 M VIGA=   1 APOIO=  2

4- PARC.DIST.PMAX=    .160 TF/M   PMIN=    .160 TF/M   INICIO=   .250 M   COMPR.=  2.000 M

Q MN. VAO= 1B                                                                                                               -4.507

Q MN. VAO= 2     -.865   -1.040   -1.240   -1.439   -1.638   -1.838   -2.037   -2.237   -2.437   -2.637   -2.836   -3.036   -3.211

Q MN. VAO= 3B    5.654

M MN. VAO= 1B                                                                                                               -1.643

M MN. VAO= 2     -.354    -.631    -.967   -1.362   -1.815   -2.328   -2.899   -3.530   -4.219   -4.967   -5.774   -6.640   -7.563

M MN. VAO= 3B  -10.368

Q MX. VAO= 1B                                                                                                               -4.498

Q MX. VAO= 2     -.857   -1.033   -1.232   -1.432   -1.632   -1.832   -2.032   -2.231   -2.430   -2.630   -2.829   -3.029   -3.203

Q MX. VAO= 3B    5.665

M MX. VAO= 1B                                                                                                               -1.640

M MX. VAO= 2     -.349    -.628    -.963     .088     .236     .324     .354     .324     .236     .088   -5.761   -6.626   -7.547

M MX. VAO= 3B  -10.347

R.APOIO-NO. MAXIMOS MINIMOS LARGURA   DEPEV MORTE   NOME   M.I.MX M.I.MN PILARS ESPESI ESPESS %RDMO          PILARES:

1    3.650   3.633     .40     .05    1. P4          .00    .00    .00    .14    .00    15   4.   0.   0.   0.   0.   0.

2    8.876   8.857     .40     .05    1. P2          .00    .00    .00    .14    .00    15   2.   0.   0.   0.   0.   0.

APOIO-NO. PE-DIR.IF PE-DIR.SP COD.E.IF. COD.E.SP. M.PI.B.MX M.PI.T.MX M.PS.B.MX M.PS.T.MX M.PI.B.MN M.PI.T.MN M.PS.B.MN M.PS.T.MN

1          2.91   1000.00       .00       .00       .00      1.29       .00       .00       .00      1.29       .00       .00

2          2.91   1000.00       .00       .00       .00     -2.80       .00       .00       .00     -2.81       .00       .00

VIGA =     0 - VERIFICACAO DAS SOMATORIAS DE CARGAS  E  DE REACOES DE APOIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMATORIA DE CARGAS APLICADAS (MAXIMOS) =      25.193 TF

SOMATORIA DE REACOES DE APOIO (MAXIMOS) =      25.198 TF

SOMATORIA DE CARGAS APLICADAS (MINIMOS) =      25.142 TF

SOMATORIA DE REACOES DE APOIO (MINIMOS) =      25.127 TF

==================================================================================================================================

Dimensionamento das Vigas (Cobertura):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E S T R I B  - Dimensionamento de vigas ao cisalhamento

Projeto: 0005 - COBERTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - FYK = 5000.0 KGF/CM2

LEGENDA : (*)  = NAO ENCONTRADA SOLUCAO PARA A BITOLA SELECIONADA

: (xx) = ONDE xx E' O VALOR DO ESPACAMENTO CALCULADO

VIGA=     4 - V4                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 6.57 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   4.82   4.01   3.21   2.41   1.61    .80    .00    .80   1.61   2.41   3.21   4.01   4.81

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   4.35   4.01   3.21   2.41   1.61    .80    .00    .80   1.61   2.41   3.21   4.01   4.35

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 221       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   6.8  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

221 - 435       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.2  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

435 - 650       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   6.7  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     1 - V1                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   3.75   3.47   3.20   2.93   2.65   2.38   2.10   2.98   3.23   3.48   3.73   3.98   4.23

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   3.57   3.47   3.20   2.93   2.65   2.38   2.10   2.98   3.23   3.48   3.73   3.98   4.06

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 146       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   5.3  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

146 - 285       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.1  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

285 - 345       5.0 15.0(27) 2    6.3 20.0(24) 2    8.0 20.0(39) 2         2.6   4.3  27.9        5.0    15.0    2      .0  2.6

345 - 558       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   5.9  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     2 - V2                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO= 5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   3.77   3.48   3.21   2.93   2.66   2.38   2.10   2.98   3.23   3.48   3.73   3.98   4.23

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   3.58   3.48   3.21   2.93   2.66   2.38   2.10   2.98   3.23   3.48   3.73   3.98   4.06

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

7 - 147       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   5.3  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

147 - 288       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.1  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

288 - 348       5.0 15.0(27) 2    6.3 20.0(24) 2    8.0 20.0(39) 2         2.6   4.3  27.9        5.0    15.0    2      .0  2.6

348 - 563       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   5.9  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VIGA=     3 - V3                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  .79 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .05   3.85   3.90   3.95   3.99   4.04   4.08   4.13   4.18   4.22   4.26   4.29

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .05   3.85   3.90   3.95   3.99   4.04   4.08   4.13   4.18   4.22   4.26   4.29

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  58       5.0 12.0     2    6.3 18.0     2    8.0 20.0(30) 2         3.3   6.0  27.9        5.0    12.0    2      .0  3.3

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 4.17 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .10    .13    .39    .64    .90   1.15   1.40   1.66   1.91   2.17   2.42   2.68   2.91

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .10    .13    .39    .64    .90   1.15   1.40   1.66   1.91   2.17   2.42   2.68   2.91

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 145       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   1.3  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

145 - 271       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.6  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

271 - 396       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.1  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VAO= 3B - COMPRIMENTO= 2.24 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   5.37   5.26   5.12   4.98   4.84   4.71   4.57   4.43   4.30   4.16   4.02   3.88    .00

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   5.37   5.26   5.12   4.98   4.84   4.71   4.57   4.43   4.30   4.16   4.02   3.88    .00

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 187       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   7.5  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

187 - 224       5.0 12.0(27) 2    6.3 18.0(43) 2    8.0 20.0(31) 2         3.2   5.7  27.9        5.0    12.0    2      .0  3.2

VIGA=     5 - V5                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=  .49 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .00    .02   4.28   4.31   4.33   4.36   4.38   4.41   4.43   4.45   4.47   4.49   4.51

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .00    .02   4.28   4.31   4.33   4.36   4.38   4.41   4.43   4.45   4.47   4.49   4.51

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

0 -  29       5.0 10.0     2    6.3 16.0     2    8.0 20.0(27) 2         3.7   6.3  27.9        5.0    10.0    2      .0  3.7

VAO= 2  - COMPRIMENTO= 3.64 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =    .87   1.04   1.24   1.44   1.64   1.84   2.04   2.24   2.44   2.64   2.84   3.04   3.21

FORCA CORTANTE REDUZIDA =    .87   1.04   1.24   1.44   1.64   1.84   2.04   2.24   2.44   2.64   2.84   3.04   3.21

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 128       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   2.3  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

128 - 236       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   3.4  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

236 - 344       5.0 20.0(27) 2    6.3 20.0(43) 2    8.0 20.0(70) 2         1.4   4.5  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

VAO= 3B - COMPRIMENTO= 2.20 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M

FORCA CORTANTE ORIGINAL =   5.66   5.57   5.45   5.33   5.20   5.08   4.96   4.84   4.72   4.60   4.48   4.36    .00

FORCA CORTANTE REDUZIDA =   5.66   5.57   5.45   5.33   5.20   5.08   4.96   4.84   4.72   4.60   4.48   4.36    .00

INIC.- FIM       BIT1 ESP1  NR1    BIT2 ESP2  NR2    BIT3 ESP3  NR3          AS   Vsd  VRd2      BITESC  ESPESC  NR   ASUSP.ASUSP

CM    CM        MM   CM           MM   CM           MM   CM               CM2   TF    TF          MM     CM        TIRANTE

20 - 183       5.0 20.0(23) 2    6.3 20.0(37) 2    8.0 20.0(60) 2         1.7   7.9  27.9        5.0    20.0    2      .0   .0

183 - 219       5.0 10.0(23) 2    6.3 16.0(37) 2    8.0 20.0(27) 2         3.7   6.3  27.9        5.0    10.0    2      .0  3.7

==================================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F L E X P S  - Dimensionamento de vigas a flexao positiva

Projeto: 0005 - COBERTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGA =     4 - V4                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - CA-50A

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  6.57 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =   1.45 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   791.42 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  5.96 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 6- (ASr-ASn)/ASn=  23 % ****

FLECHA =    2.028 CM   FLECHA ADM=   2.191 CM       LN =   1.467 CM

VIGA =     1 - V1                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .71 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   848.66 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  6.64 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 6- (ASr-ASn)/ASn=  10 %

FLECHA =    1.649 CM   FLECHA ADM=   1.883 CM       LN =   3.371 CM

VIGA =     2 - V2                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1  - COMPRIMENTO=  5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .71 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   858.05 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  6.71 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=12.5 - N.BAR.= 6- (ASr-ASn)/ASn=   9 %

FLECHA =    1.684 CM   FLECHA ADM=   1.903 CM       LN =   3.380 CM

VIGA =     3 - V3                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=   .84 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .31 M - ESP.LAJE =    .12 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  4.07 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .38 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .011 CM   FLECHA ADM=   1.355 CM       LN =    .732 CM

VAO= 3B - COMPRIMENTO=  2.29 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .60 M - ESP.LAJE =    .12 M

VIGA =     5 - V5                                                                 -    COBR.=   3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO= 1B - COMPRIMENTO=   .54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .25 M - ESP.LAJE =    .12 M

VAO= 2  - COMPRIMENTO=  3.54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .35 M - ESP.LAJE =    .12 M

MOM.MAX.=   110.00 TF.CM  -  SEC.TE  ARM.SIMPLES AS=  1.05 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  49 % ****

FLECHA =     .000 CM   FLECHA ADM=   1.180 CM       LN =    .798 CM

VAO= 3B - COMPRIMENTO=  2.25 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .59 M - ESP.LAJE =    .12 M

==================================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F L E X N G  - Dimensionamento de vigas a flexao  negativa

Projeto: 0005 - COBERTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGA=     4 - V4                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETO - FCK =  250.0 KGF/CM2      ---      ACO - CA-50A

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  6.57 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     1 - V1                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  5.65 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     2 - V2                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  1 - COMPRIMENTO=  5.71 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

L.NEUTRA ESQ.=    .036 CM   DIR.=    .036 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. =  1

VIGA=     3 - V3                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  4.07 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   271.32 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  2.06 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=8.   - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=  -2 %

MOM.DIR.=   974.79 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.DUPLA   AS=  9.32 CM2 - ASL=  1.23 CM2  -  FI=20.  - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=  34 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   5.258 CM   DIR.=  20.700 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  3   DIR. = 10

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

VIGA=     5 - V5                                                               -COBR.SUPER.DIFER.=  .0 CM -COBR.= 3.0 CM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAO=  2 - COMPRIMENTO=  3.54 M - LARGURA=  .14 M - ALTURA=  .50 M - MESA COLAB. =    .00 M - ESP.LAJE =    .00 M

MOM.ESQ.=   164.30 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.SIMPLES AS=  1.20 CM2 - ASL=   .00 CM2  -  FI=10.  - N.BAR.= 2- (ASr-ASn)/ASn=  31 % ****

MOM.DIR.=  1036.81 TF.CM  -  SEC.RET.ARM.DUPLA   AS= 10.28 CM2 - ASL=  2.58 CM2  -  FI=20.  - N.BAR.= 4- (ASr-ASn)/ASn=  22 % ****

L.NEUTRA ESQ.=   3.063 CM   DIR.=  19.700 CM   % BARICENTRO ARMADURA ESQ. =  1   DIR. = 14  ***************

ANCORAGEM DE FERROS A ESQUERDA E A DIREITA DA VIGA

==================================================================================================================================

Resumo do Dimensionamento da Vigas (Cobertura):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E L G E R   -  Relatorio geral de vigas

Projeto: 0005 - COBERTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fck=250.kgf/cm2 - Aco:     50A                         -  Esforcos Caracteristicos

L E G E N D A

G E O M E T R I A

Eng.E     : Engastamento a Esquerda        / Eng.D     : Engastamento a Direita         / Repet   : Repeticoes

NAnd      : N.de Andares                   / Red V Ext : Reducao de Cortante no Extremo / Fat.Alt : Fator de Alternancia de Cargas

Cob       : Cobrimento                     / TpS       : Tipo da Secao                  / BCs     : Mesa Colaborante Superior

BCi       : Mesa Colaborante Inferior      / Esp.LS    : Espessura Laje Superior        / Esp.LI  : Espessura Laje Inferior

FSp.Ex    : Distancia Face Superior   Eixo / FLt.Ex    : Distancia Face Lateral ao Eixo / Cob/S   : Cobrim/Cobr.superior adicional

C A R G A S

MEsq : Momento Adicional a Esquerda        / MDir : Momento Adicional a Direita         / Q    : Cortante Adicional (valor unico)

A R M A D U R A S   -   F L E X A O

SRAS  : Secao Retangular Armad.Simples     / SRAD  : Secao Retangular Armad.Dupla       / STAS  : Secao Te Armadura Simples

STAD  : Secao Te Armadura Dupla            / x/d   : Profund. relativa da Linha Neutra  / x/dMx : Profund. relativa da LN Maxima

AsL   : Armadura de Compressao             / Bit.de Fiss.: Bitola de fissuracao         / Asapo : Armadura e/d que chega no extremo

A R M A D U R A S   -   C I S A L H A M E N T O

MdC     : Modelo de Calculo (I ou II)      / Ang.    : Angulo da biela de compressao    / Aswmin : Armad.transv.minima-cisalhamento

Asw[C+T]: Arm.tran.calculada cisalh+torcao / Bit     : Bitola selecionada               / Esp    : Espacamento selecionado

NR      : Numero de ramos do estribo       / AsTrt   : Armadura transversal de Tirante  / AsSus  : Armadura transversal-Suspensao

A R M A D U R A S   -   T O R C A O

%dT     : % limite de TRd2 para desprezar o M de torcao (Tsd)      / he      : Espessura do nucleo de torcao

b-nuc   : Largura do nucleo                                        / h-nuc   : Altura do nucleo

Asw-1R  : Armadura de torcao calculada para 1 Ramo de estribo      / AswmnNR : Armad.transv.minima-torcao p/NR estribos selecionado

Asl-b   : Armadura longitudinal de torcao no lado b                / Asl-h   : Armadura longitudinal de torcao no lado h

ComDia  : Valor da compressao diagonal (cisalhamento+torcao)       / AdPla   : Capacida/ adaptacao plastica no vao - S[sim]  N[nao]

R E A C O E S   D E   A P O I O

DEPEV  : Distancia do eixo do pilar ao eixo efetivo de apoio -viga / Morte  : Codigo se pilar morre / segue / vigas

M.I.Mx : Momento Imposto Maximo                                    / M.I.Mn : Momento Imposto Minimo

==================================================================================================================================

Viga=    1  V1                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.65 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .70 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .25       PMin=    .25   Inicio=   .00   Compr=  3.15

2- Parc.Dist.PMax=    .20       PMin=    .20   Inicio=  3.15   Compr=  2.51

3- Parc.Dist.PMax=    .34       PMin=    .33   Inicio=   .00   Compr=  5.65

4- Reac.Ind. PMax=   4.81       PMin=   4.80   Aplic.=  3.15   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    4   Apoio=    2

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=      8.5 tf* m - Abcis.= 329    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  1.6      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   6.64   -STAS-  [  6 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.9      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 278.   5.26  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

278.- 338.   4.28  27.95   1  45.     .0    1.4      2.6  5.0 15.0  2    .0   2.6

338.- 551.   5.93  27.95   1  45.     .4    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V3

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V3

1     3.750     3.742       .14      .00      2   V3          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V5

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V5

2     4.233     4.225       .14      .00      2   V5          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    2  V2                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.71 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .71 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .25       PMin=    .25   Inicio=   .00   Compr=  3.18

2- Parc.Dist.PMax=    .19       PMin=    .19   Inicio=  3.18   Compr=  2.53

3- Parc.Dist.PMax=    .34       PMin=    .33   Inicio=   .00   Compr=  5.71

4- Reac.Ind. PMax=   4.82       PMin=   4.81   Aplic.=  3.18   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    4   Apoio=    1

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=      8.6 tf* m - Abcis.= 333    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  1.7      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   6.71   -STAS-  [  6 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.9      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 281.   5.27  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

281.- 341.   4.28  27.95   1  45.     .0    1.4      2.6  5.0 15.0  2    .0   2.6

341.- 557.   5.93  27.95   1  45.     .4    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V3

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V3

1     3.761     3.754       .14      .00      2   V3          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V5

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V5

2     4.233     4.225       .14      .00      2   V5          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    3  V3                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=   .84 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .31 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .74   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .59       PMin=    .59   Inicio=   .00   Compr=   .74

3- Reac.Ind. PMax=   3.76       PMin=   3.75   Aplic.=   .07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    2   Apoio=    1

4- Parc.Dist.PMax=    .16       PMin=    .16   Inicio=   .00   Compr=   .59

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     2.71 tf* m                | As =   2.06   -SRAS-       [   5 B  8.0mm]     | Flecha     =   .1

BAL.ESQ |                           x/d = .12 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=   .6

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.1     | % Baric.Armad.= 3

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  59.   6.01  27.95   1  45.     .6    1.4      3.3  5.0 12.0  2    .0   3.3

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.07 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .38 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .59       PMin=    .59   Inicio=   .00   Compr=  4.07

2- Parc.Dist.PMax=    .16       PMin=    .16   Inicio=   .15   Compr=  3.77

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=       .5 tf* m - Abcis.= 203    | M.[-] =      9.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.06  -SRAS-   [  4 B  8.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .0      | As =   9.32  -SRAD- [  4 B 20.0mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .12    | As =   1.05   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   1.23  ------     x/d  = .50

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.4      | ***AsL Compr.***

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   1.1     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 377.   4.07  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3B /L=  2.29 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .60 /BCi=  .00 /TpS=  5 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .00   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .59       PMin=    .59   Inicio=   .10   Compr=  2.19

3- Reac.Ind. PMax=   3.75       PMin=   3.74   Aplic.=  2.22   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    1   Apoio=    1

4- Parc.Dist.PMax=    .16       PMin=    .16   Inicio=   .25   Compr=  2.04

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     9.75 tf* m                | As =   9.32   -SRAD-       [   5 B 16.0mm]     | Flecha     =  1.3

BAL.DIR |                           x/d = .50 | AsL=   1.23   -                                | Flecha Adm.=  1.5

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 | ***AsL  Compressao***  Bit.de Fiss.=   2.5     | % Baric.Armad.=10

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 167.   7.52  27.95   1  45.    1.4    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

167.- 204.   5.67  27.95   1  45.     .4    1.4      3.2  5.0 12.0  2    .0   3.2

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P5

1     4.395     4.378       .40      .05      1   P5          .00    .00      5      0      0      0      0      0

PILAR = P1

2     8.277     8.258       .40      .05      1   P1          .00    .00      1      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    4  V4                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.57 /B=  .14 /H=   .50  /BCs= 1.45 /BCi=  .00 /TpS=  2 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=   1.47       PMin=   1.46   Inicio=   .00   Compr=  6.57

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =       .0 tf* m                  | M.[+] Max=      7.9 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =       .0  tf* m

[tf,cm]| As =    .00  ------   [  0 B ----mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=  2.0      | As =    .00  ------ [  0 B ----mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .00    | As =   5.96   -STAS-  [  6 B 12.5mm ]      | AsL=    .00  ------     x/d  = .00

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 2.2      |

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 643.   6.75  27.95   1  45.     .6    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

NOME DA VIGA =V2

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V2

1     4.815     4.806       .14      .00      2   V2          .00    .00      0      0      0      0      0      0

NOME DA VIGA =V1

PRIM.CARACTER=V

NOME DA VIGA = V1

2     4.810     4.800       .14      .00      2   V1          .00    .00      0      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================

Viga=    5  V5                             Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0  .0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1B /L=   .54 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .25 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .44   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .52       PMin=    .52   Inicio=   .00   Compr=   .44

3- Reac.Ind. PMax=   4.23       PMin=   4.22   Aplic.=   .07   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    2   Apoio=    2

4- Parc.Dist.PMax=    .16       PMin=    .16   Inicio=   .00   Compr=   .29

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=     1.64 tf* m                | As =   1.20   -SRAS-       [   2 B 10.0mm]     | Flecha     =   .0

BAL.ESQ |                           x/d = .07 | AsL=    .00   -                                | Flecha Adm.=   .4

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 |                        Bit.de Fiss.=   1.0     | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  29.   6.31  27.95   1  45.     .8    1.4      3.7  5.0 10.0  2    .0   3.7

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.54 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .35 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .52       PMin=    .52   Inicio=   .00   Compr=  3.54

2- Parc.Dist.PMax=    .16       PMin=    .16   Inicio=   .15   Compr=  3.24

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=       .4 tf* m - Abcis.= 177    | M.[-] =     10.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.20  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=    .00   ------     Flecha=   .0      | As =  10.28  -SRAD- [  4 B 20.0mm]

| AsL=    .00  ------       x/d  = .07    | As =   1.05   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   2.58  ------     x/d  = .50

|                           x/dMx= .50    |                                            |                         x/dMx= .50

|                                         |                         Fle.Adm.= 1.2      | ***AsL Compr.***

| % Baric.Armad.=  1                      | % Baric.Armad.=  1                         | % Baric.Armad.= 14 ***

[tf,cm]| Bit.Fiss.=   2.5     M[-]Min=  110.0    | Bit.Fiss.=   2.5      M[+]Min=  110.0      | Bit.Fiss.=   2.5   M[-]Min=  110.0

[cm2  ]| Asapo[+]=   .00                         |                                            | Asapo[+]=   .00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 324.   4.50  27.95   1  45.     .0    1.4      1.4  5.0 20.0  2    .0    .0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3B /L=  2.25 /B=  .14 /H=   .50  /BCs=  .59 /BCi=  .00 /TpS=  8 /Esp.LS=  .12 /Esp.LI=  .00 FSp.Ex=  .25 /FLt.Ex=  .07   [M]

Cargas No. Tipo     Esf.Adic. Maximos: MEsq=    .00   MDir=    .00    Q=    .00    Minimos: MEsq=    .00  MDir=    .00   Q=    .00

[tf,m] 1- Parc.Dist.PMax=    .01       PMin=    .01   Inicio=   .00   Compr=   .10

2- Parc.Dist.PMax=    .52       PMin=    .52   Inicio=   .10   Compr=  2.15

3- Reac.Ind. PMax=   4.23       PMin=   4.22   Aplic.=  2.18   Bw Ap= .14   D.Ver=  .50   Viga=    1   Apoio=    2

4- Parc.Dist.PMax=    .16       PMin=    .16   Inicio=   .25   Compr=  2.00

RELBAL03 IGRELH KP(121) =          0           0

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO  | M[-]=    10.37 tf* m                | As =  10.28   -SRAD-       [   9 B 12.5mm]     | Flecha     =  1.2

BAL.DIR |                           x/d = .50 | AsL=   2.58   -                                | Flecha Adm.=  1.5

[tf,cm] | M[-]Min=  110.0      -  x/dMx = .50 | ***AsL  Compressao***  Bit.de Fiss.=   2.5     | % Baric.Armad.=14  ****

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit  Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 163.   7.93  27.95   1  45.    1.7    1.4      1.7  5.0 20.0  2    .0    .0

163.- 200.   6.31  27.95   1  45.     .8    1.4      3.7  5.0 10.0  2    .0   3.7

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

PILAR = P4

1     3.650     3.633       .40      .05      1   P4          .00    .00      4      0      0      0      0      0

PILAR = P2

2     8.876     8.857       .40      .05      1   P2          .00    .00      2      0      0      0      0      0

==================================================================================================================================